比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心出入境人员健康体检试剂采购项目 |
| 采购预算 | 290000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价，采购清单以实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2. 供应商须具有投标产品的医疗器械分类等级对应的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产备案凭证》、《药品经营许可证》；供应商是生产企业的需提供《医疗器械生产许可证》、《药品生产许可证》。 |
| ★ 实质性需求 | 检测试剂采购需求： - 试剂种类见附表 1、★供应药字试剂，需要具有药品经营许可证； 2、★供应试剂应能符合备注中仪器设备型号使用； 二、付款条件： 验收合格后，以实际供货数量为准结算，在试剂耗材交货并经采购方验收合格一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 三、供货方式： 合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将试剂运至采购方指定地点，由采购方负责验收。费用由供货方承担。 四、产品质保期：不少于产品有效期的70%，如因特殊情况需调换效期，供货方需配合调换。产品在有效期内正常使用中出现故障，由供货方免费更换。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

附表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗D(IgM)血型定性试剂 | 10ml*1瓶 | 盒 | ★药字，需要具有药品经营许可证 |
| 2 | ABO血型正定型试剂盒（固相法） | 40人份 | 盒 |  |
| 3 | 人ABO血型反定性用红细胞试剂盒 | 10ml*3 | 盒 | ★药字，需要具有药品经营许可证 |
| 4 | 抗A抗B血型定性试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 盒 | ★药字，需要具有药品经营许可证 |
| 5 | 血细胞分析用稀释液MEK-640 | 18L | 盒 | ★设备型号为日本光电MEK9100 |
| 6 | 血细胞分析用清洗液MEK-810W | 15ml*3 | 盒 |  |
| 7 | 血细胞分析用清洗液MEK-710W | 2L | 盒 |  |
| 8 | 血细胞分析用溶血剂MEK-510W | 250ml*1瓶 | 盒 |  |
| 9 | 血细胞分析用溶血剂MEK-310W | 250ml*1瓶 | 盒 |  |
| 10 | 光电全血细胞计数5DN质控 | 3ml | 支 |  |
| 11 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱 (DCL-4) | 箱 | ★设备型号为希森美康XN-10 |
| 12 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER | 1.5L×2(SLS-1) | 盒 |  |
| 13 | 血细胞分析用溶血剂 | WNR-210A 5L/桶;（LWNR) | 盒 |  |
| 14 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82mL×2。(FWNR-1） | 盒 |  |
| 15 | 血细胞分析用溶血剂 | WDF-210A 5L/桶（LWDF) | 盒 |  |
| 16 | 血细胞分析用染色液 Fluoroc ell WDF | 42mL×2。(FWDF-1) | 盒 |  |
| 17 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL | 1.5L×2。(DFL-1) | 盒 |  |
| 18 | 血细胞分析用染色液 | （12mL x 2）/盒（FRET-1) | 盒 |  |
| 19 | 血液分析仪用校准品XN CAL | 3.0mL/瓶 (CAL-XN) | 盒 |  |
| 20 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平1（Level 1）：3.0mL/瓶（XNQC-L) | 盒 |  |
| 21 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平2（Level 2）：3.0mL/瓶（XNQC-N) | 盒 |  |
| 22 | 血液分析仪用质控品XN CHECK | 水平3（Level 3）：3.0mL/瓶。（XNQC-H) | 盒 |  |
| 23 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 400测试/盒（更） | 套 |  |
| 24 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测（快速试纸条） | 50T | 盒 | ★卡型 |
| 25 | 丙型肝炎病毒抗体检测（快速试纸条） | 50T | 盒 |  |
| 26 | 梅毒螺旋体抗体检测（快速试纸条） | 50T | 盒 |  |
| 27 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测（快速试纸条） | 100T | 盒 |  |
| 28 | 梅毒快速血浆反应素诊断试剂（RPR） | 120人份 | 盒 | ★药字，需要具有药品经营许可证 |
| 29 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST) | 100T | 盒 | ★药字，需要具有药品经营许可证 |
| 30 | 梅毒螺旋体抗体检测（TPPA) | 96人份 | 盒 |  |
| 31 | 甲基安非他明检测试剂盒 | 25T | 盒 |  |
| 32 | 吗啡检测试剂盒 | 25T | 盒 |  |
| 33 | 二亚甲基双氧安非他明检测试剂盒 | 25T | 盒 |  |
| 34 | 尿液分析试纸条（干化学法）AX-4280 | 100T | 桶 |  |
| 35 | 尿液分析试纸条（干化学法）迪瑞H-800 | 100T | 桶 |  |
| 36 | 尿清洗液（浓缩）AX-4280 | 1L | 桶 |  |
| 37 | 尿清洗液（浓缩）迪瑞H-800 | 1L | 桶 |  |
| 38 | 尿液干化学质控品 |  | 支 |  |
| 39 | 乙肝两对半（胶体金法） | 25T | 盒 |  |
| 40 | 心电图纸 | 110*140 | 板 |  |
| 41 | 心电图纸 | 220*140 | 板 |  |
| 42 | 血常规管（带针） | 2ml | 箱 |  |
| 43 | 生化管(带针) | 5ml | 箱 |  |
| 44 | 一次性负压采血管（带针） | 促凝剂+分离胶5ml | 箱 |  |
| 45 | 一次性使用尿杯 | 1000个/袋 | 袋 |  |
| 46 | 一次性塑料试管 | 15*100 | 个 |  |
| 47 | 一次性中单 | 200*100 | 箱 |  |
| 48 | 一次性吸管 | 3ml | 箱 |  |
| 49 | 利尔康碘伏消毒液 | 50ml*150 | 瓶 |  |
| 50 | 一次性采血压脉带 | 50条 | 盒 |  |
| 51 | 谷丙转氨酶(ALT) | R1:60ml*3 R2:45ml | 盒 |  |
| 52 | 生化复合质控低值 | 5ml | 支 |  |
| 53 | 生化复合质控中值 | 5ml | 支 |  |
| 54 | 生化复合质控高值 | 5ml | 支 |  |
| 55 | 生化复合定标液 | 3ml | 支 |  |
| 56 | 东芝120生化仪 碱性清洗液 | 500ml*6 | 盒 |  |
| 57 | 东芝120生化仪 酸性清洗液 | 500ml*6 | 盒 |  |
| 58 | 东芝120生化仪 恒温槽液 | 500ml*6 | 盒 |  |
| 59 | 东芝120生化仪 中性洗液 | 500ml*6 | 盒 |  |
| 60 | 东芝120生化仪样品杯 | 500个 | 袋 |  |
| 61 | 棉签 | 10cm/80000只 | 箱 |  |
| 62 | 消博士（2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒剂） | 60ml | 瓶 |  |
| 63 | 采血专用创口贴 | 100贴 | 盒 |  |
| 64 | 医用有粉乳胶手套S | 50副 | 盒 |  |
| 65 | 医用有粉乳胶手套M | 50副 | 盒 |  |
| 66 | 医用有粉乳胶手套L | 50副 | 盒 |  |
| 67 | 医用加长外科手套6.5 | 50副 | 盒 |  |
| 68 | 医用加长外科手套7.0 | 50副 | 盒 |  |
| 69 | 一次性薄膜手套 | 100只 | 包 |  |
| 70 | 科瑞迪HB-900E专用吸头 | 1000个 | 包 |  |
| 71 | 75%酒精 | 2500ml/桶 | 桶 |  |
| 72 | 日立杯 | 500/包 | 包 |  |
| 注：采购清单以实际发生量乘以乙方投标单价进行结算，总额不超过每包的预算资金。 |  |  |  |  |