比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特国际旅行卫生保健中心生物安全二级实验室设施设备检测与灭菌效果验证服务 |
| 需求部门 | 口岸生物安全研究所 |
| 采购预算 | 3万元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格10%、评审因素90%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2、详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明复印件；报名人身份证明复印件；报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”; 2、具备检验检测机构资质证书（CMA），或CNAS颁发的认可证书，且在有效期内，均提供复印件并加盖公章; 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与此次采购活动。 |
| ★ 实质性需求 | ★1.检测服务内容见附表，供应商需满足全部检测服务内容。 ★2.服务方式：现场具备检测条件后，10 个工作日内完成检测。 ★3.具备检验检测机构资质证书（CMA），或CNAS颁发的认可证书，且在有效期内。 |
| 评审因素 | 评审方法按照附件“综合评分法评审原则”开展。 |
| 其他因素 | 1、公告期限3个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。 |

附表：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房间综合检测，按照20个高效送风口计价 | 7000 |
|  | 说明：范围包括防房间的各项物理参数（风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、湿度） |  |
| 2 | 8台安全柜性能检验 | 15000 |
|  | 说明：范围包括安全柜下降气流平均流速、气流模式、流入气流平均流速、流入气流平均流速、洁净度、噪声、照度、送/排风高效过滤器检漏 |  |
| 4 | 2台高压蒸汽灭菌锅灭菌效果检验 | 7000 |
|  | 说明：灭菌效果检测、B-D检测。 |  |
| 5 | 9台传递窗综合性能检验 | 1000 |
|  | 说明：对传递窗综合性能进行外观及配置、门互锁功能、紫外辐射强度的检验。 |  |
| 6 | 合 计 | 30000 |