附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 集宁海关消防设施维修改造项目设计 |
| 需求部门 | 集宁海关办公室 |
| 采购预算 | 50000.00元 |
| 审批文件 |  |
| 经费来源 | 财政拨款（安全隐患整改项目） |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （分管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具备甲级或乙级消防设施工程设计专项资质，。 3、营业执照经营范围应明确包含“消防工程设计”等内容。 4、未被列入失信被执行人、税收违法名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| ★ 实质性需求 | 1、根据消防维修工程的实际需求进行设计，设计必须严格遵守现行的国家及地方消防技术标准、规范和法规。2、采购预算含审图费用，设计单位负责图纸审核。 3、维修工程概况：增设高位水箱、增设喷淋头、消防通道排水整改、维修改造排烟管道及风机、完善消防控制室及消防泵房设施。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限：2025年10月27日-2025年10月31日 2、响应文件份数：2份。 |