呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）

办公楼暖气管道维修工程项目明细

- 一、呼和浩特国际旅行卫生保健中心办公楼地沟暖气管道维修项目

- 1、维修内容：管道气割拆除176m，安装公称直径125mm以内焊接管道36m，安装公称直径80mm以内焊接管道60m，安装弯头4个。安装公称直径25~50mm以内PPR管80m，安装弯头46个，安装公称直径25~50mm以内丝头46个，安装公称直径25~50mm以内铜球阀26个，安装DN80~DN125法兰闸阀4套，安装固定管道抱箍8个.

- 2、施工工艺：

- 2.1、排查、找出管道漏水处及腐蚀严重的管道，进行拆除切割。

- 2.2、测位、支架（管卡）制作

- 2.3、管道、管件焊接及闸阀安装链接，热熔链接。

- 2.4通水打压实验

- 3、施工现场的清理及垃圾清运

- 二、其他内容

- 含人工费、材料运费、垃圾清运费等。

上述费用合计27000元，包括税金等关于此项工程的一切费用。