附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特国际旅行卫生保健中心（呼和浩特海关口岸门诊部）暖气管道维修工程 |
| 需求部门 | 综合办公室 |
| 采购预算 | 2.7万元 |
| 审批文件 | 保健中心纪要〔2025〕12号 |
| 经费来源 | 海关法检业务工作专项经费 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （部门负责人） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | - 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，3.不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | - 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书。 - 3.未被列入失信被执行人、税收违法黑名单。 |
| ★ 实质性需求 | 一、项目情况 1.采购内容：具体详见项目明细。总体要求：选用的建筑材料必须为国标产品、符合国家验收标准。 2.预算： 2.1本项目预算为27000.00元(大写:贰万柒仟元整)，超出预算的报价为投标无效。 2.2项目为总价包干工程，投标人包工包料，采购人不再就本项目支付任何其他费用。 3.工期：合同签订后3天内完工；施工地点：呼和浩特国际旅行卫生保健中心地沟。 4.支付方式：合同签订后，支付合同总额的70%的款。 工程竣工验收合格后，支付30%尾款。 - 5.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 6.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 7.质量保修期：按照《建设工程质量管理条例》要求执行，自竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期：1年，工程通过竣工验收之日起计算。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法。 |
| 其他因素 | 1、公告期限3个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本1份，胶装装订成册，密封提交。 |