呼和浩特海关技术中心业务用房屋顶防水及零星维修项目明细

一、防水维修及零星维修内容

1.维修内容：屋顶重新做防水35㎡，找平地面35㎡、做防水涂层35㎡、做防水刷漆35㎡，室内拆除飘窗1处，重新定做木板装饰1处，尺寸5m*2m*4m，外面全部采用定制铝塑板贴面，表面美缝；6米管道做防锈，保温棉外包，采用定制木板装饰；重新固定龙骨，制作龙骨框架，石膏板打底8㎡，制作木装饰，刮腻子20㎡，做防霉涂层20㎡，刷乳胶漆20㎡；维修顶棚水管5处，管道重新套丝，刷防锈漆，拆除顶棚10㎡，重新制作龙骨框架10㎡，修复顶棚10米，刮腻子20㎡，刷乳胶漆20㎡，制作检修口2处，配置百叶窗；

2.施工工艺：拆除原有屋顶破损、做防水漆，重新找平，铺设防雨材料；拆除室内水泡飘窗，重新确定尺寸施工，刮腻子刷乳胶漆；找出水管漏水处，更换维修管道，刷防锈漆，重新缠裹保温棉，恢复吊顶，重新刮腻子刷乳胶漆，管道打压实验；

3.施工现场的清理及垃圾清运。

二、其他

材料运费、垃圾清运费等。

上述费用合计2.8万元，包括税金等关于此项工程的一切费用。