呼和浩特海关技术中心煤炭检测试剂耗材项目明细

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内燃烧管 | 适用于开元红外测硫仪，相当于AR6313 | 2根 |  |  |
| 2 | 外燃烧管 | 适用于开元红外测硫仪，相当于AR6309 | 2根 |  |  |
| 3 | O型橡胶密封圈 | 适用于开元红外测硫仪IRS3600 | 3个 |  |  |
| 4 | 推拉杆 | 适用于开元5E-FT2300型测氟仪 | 5个 |  |  |
| 5 | 直动型三通电磁阀 | 适用于开元5E-FT2300型测氟仪，相当于LVMK207-51 | 2个 |  |  |
| 6 | 催化齐化管 | 适用于开元测汞仪5E-HGT2321,相当于5E-HGT2321-001 | 1个 |  |  |
| 7 | 驱动模块 | 适用于开元测汞仪5E-HGT2321,相当于5E-HGT2321-01-02 | 1个 |  |  |
| 8 | PVC面板 | 适用于开元马弗炉，相当于KY6.117.116 | 2块 |  |  |
| 9 | 点火丝 | 适用于开元量热仪 | 5盒 |  |  |
| 10 | O型密封圈 | 适用于开元量热仪，相当于60*5.7 | 10个 |  |  |
| 11 | O型密封圈 | 适用于开元量热仪，相当于60*1.9 | 10个 |  |  |
| 12 | 坩埚 | 适用于开元红外测硫仪，相当于IRS3000-F001 | 100个 |  |  |
| 13 | 坩埚 | 适用于开元测氟仪，相当于FT2300-16-002 | 100个 |  |  |
| 14 | 样品舟 | 适用于开元测氟仪，相当于HGT2320-005 | 100个 |  |  |
| 15 | 称量架 | 适用于开元测汞仪5E-HGT2321,相当于5E-HGT2321-001 | 3个 |  |  |
| 16 | 微量泵 | 适用于开元测氟仪，相当于150sp24250-5E | 1个 |  |  |
| 17 | 积液池组件 | 适用于开元测氟仪，相当于FT2301-11-01 | 2个 |  |  |
| 18 | 滴定池组件 | 适用于开元测氟仪，相当于clt2311-03 | 1个 |  |  |
| 19 | 冷凝管 | 适用于开元5E-FT2301测氟仪，相当于FT2300-12-003 | 2个 |  |  |
| 20 | 高温管 | 适用于开元5E-FT2301测氟仪，相当于FT2300-14-002 | 2个 |  |  |
| 21 | C-FLEX生化管 | 适用于开元5E-FT2301测氟仪，相当于05B | 5米 |  |  |
| 22 | 放样瓷舟 | 适用于开元5E-FT2301测氟仪，相当于FT2300-16-001 | 40个 |  |  |
| 23 | 锡伯杯 | 适用于三德SDCHN435元素分析仪，35*35mm，100个/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 24 | 碳化硅坩埚 | 适用于SDCHN435元素分析仪，相当于SDCHN435.02.015 | 10个 |  |  |
| 25 | 石英棉条 | 适用于三德SDCHN435元素分析仪，相当于XH-QWS 380*25mm，15个/包 | 3包 |  |  |
| 26 | 坩埚支架9tD | 适用于三德SDAC6000量热仪，相当于SDYDS9TD-GGZJ | 3个 |  |  |
| 27 | 绝缘套7T | 适用于三德SDAC6000量热仪，相当于SDYDS7T-JYT1 | 3套 |  |  |
| 28 | 放气阀 | 适用于三德SDAC6000量热仪，相当于SDYDS7T-FQF | 2个 |  |  |
| 29 | 搅拌组件 | 适用于三德SDAC6000量热仪，相当于SDAC-TY-JBZJ | 1件 |  |  |
| 30 | 硅碳管 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDSKL-TY-φ40×L400 | 2根 |  |  |
| 31 | 石英管 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDSKL-TY-φ25×L532 | 2根 |  |  |
| 32 | 电解池 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDSKL-TY-300ml | 1个 |  |  |
| 33 | 煤灰过滤器密封圈 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDSKL-TY-GLQMFQ | 10个 |  |  |
| 34 | 煤灰过滤器 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDS820\720-GLQ | 1个 |  |  |
| 35 | 送样杆 | 适用于三德SDS720测硫仪，相当于SDSKL-TY-SYG | 3根 |  |  |
| 36 | 下料池滑块组件 | 适用于三德SDCHN435元素分析仪，相当于SDCHN435-XLHK | 1个 |  |  |
| 37 | 耐高温风扇 | 适用于三德SDTGA6000A工业分析仪，相当于SDTGA6000-92×92×38 | 1个 |  |  |
| 38 | 标煤ZBM148 | 煤中有害元素氟、氯、砷、汞、磷的标准样品，50g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 39 | 标煤ZBM149 | 煤中有害元素氟、氯、砷、汞、磷的标准样品，50g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 40 | 标煤GBW11101 | 煤物理化学成分分析标准物质，50g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 41 | 标煤GBW11162 | 煤中汞、砷、磷、氟、氯成分分析物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 42 | 标煤GBW11163 | 煤中汞、砷、磷、氟、氯成分分析物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 43 | 标煤GBW11107 | 煤物理化学成分分析标准物质，50g/瓶 | 10瓶 |  |  |
| 44 | 标煤GBW11109 | 煤物理化学成分分析标准物质，50g/瓶 | 5瓶 |  |  |
| 45 | 标煤GBW11115 | 煤中砷和磷成分分析标准物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 46 | 标煤GBW11116 | 煤中砷和磷成分分析标准物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 50 | 标煤GBW11119 | 煤中氯成分分析标准物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 51 | 标煤GBW11120 | 煤中氯成分分析标准物质，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 52 | 标煤ZBM166 | 煤中有害元素汞的标准样品，50g/瓶 | 2瓶 |  |  |
| 53 | 广口瓶 | 250ml | 100个 |  |  |
| 54 | 全水坩埚 | 70*40，带盖 | 50个 |  |  |
| 55 | 分析水坩埚 | 40*25，带盖 | 50个 |  |  |
| 56 | 硼酸 | 优级纯 | 60瓶 |  |  |
| 57 | 纤维素 | 层析色谱用 | 10瓶 |  |  |