附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关综合技术服务中心大楼维修窗户胶条 |
| 需求部门 | 综合技术服务中心 |
| 采购预算 | 20000.00 |
| 审批文件 | 包关中心签〔 2025 〕 29号 |
| 经费来源 | 海关资产运维专项 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 | 包文斌 |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.相关营业执照、法人身份证复印件 |
| ★ 实质性需求 | 一、工程项目：1.工期：10个自然日 2.支付方式：施工方按照合同约定完成包头海关综合技术服务中心大楼窗户修缮项目工作，经验收合格后施工方开具全款有效发票，我方收到发票后支付施工方合同金额 3.质量要求：本项目所有材料、设备及施工工艺符合国家现行标准规范，并满足以下具体要求 需将旧胶条完全铲除、窗框槽口及接触面需彻底清洁，确保无灰尘、油污、、残留胶体及任何松动颗粒物。 新胶均需为全新、合格优质产品，确保胶体与基层结合紧密，无脱落、空鼓现象，确保无漏风、渗水隐患。胶缝顺直、平滑、无色差、毛边等 4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定 5.施工数量：170面窗户内侧面旧胶条拆除、基面清理及重新打胶 6.资质条件：符合国家要求的施工资质 7.报价表 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 响应文件两份 |