附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关采购供暖所需煤炭项目 |
| 需求部门 | 中华人民共和国东乌海关 |
| 采购预算 | 16.2万元 |
| 审批文件 | —— |
| 经费来源 | 财政拨款 |
| 评审方法 | 最低价法 √ 综合评分法 |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （部门负责人） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具备销售该类货物应具备的相应资质。 3、提供货物质量保证承诺书。 4、提供相关营业执照、经办人授权等材料。 5、三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面证明（须有“信用中国”或“中国政府采购网”等机构查询记录）。 |
| ★实质性要求 | 1、采购货物名称：精选煤（适用于无压锅炉供暖）。 2、数量：150吨（以实际称重为准）。 3、金额：16.2万元（如超此金额视为无效）。 4、煤炭块状：80—100mm区间。 5、发热量：5500—6000大卡之间，其他标准符合国家标准。 6、应提供煤炭产品的相关检测报告等相关证明材料 7、供煤时间：签订合同之日起7天。 8、供应商报价包含装卸费以及运至采购方指点供货地点费用。 9、供货地点：锡林郭勒盟东乌旗嘎达布其镇海关公寓楼。 10、供货商销售地点：东乌旗辖区必须有实体门店 11、支付方式：供应方按照合同约定完成供货，经双方验收合格，无质量问题后供应方开具全款有效发票，采购方支付全部费用。 12、成交条件：符合采购要求且报价最低的供应商为成交供应商。成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。若成交供应商无正当理由放弃成交、未按时签订合同构成违约的，应向采购人书面说明，并支付违约金。违约金的计算方式为：本项目预算金额的3%，采购人有权取消其成交资格，并可按报价由低到高的顺序顺延确定下一候选供应商为成交供应商。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（3份） |