比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关技术中心食品实验室耗材 采购项目 |
| 采购预算 | 44000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价。以采购清单中实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 供应商须具有有效期内的生产经营投标产品的相关资质，包括但不限于《非药品生产许可证》、相关耗材《经营许可证》、特殊试剂（如甲苯）《经营许可证》等。 3. 特定资格要求（如涉及）：供应商须具有危险化学品经营许可证，非药品类易制毒化学品的备案证明、易制毒化学品运输许可证或者备案证明。 |
| ★ 实质性 、需求 | 一、检测耗材采购需求： 耗材种类见附表，供应实验室耗材1应能不低于附表备注中的品质要求。 二、付款条件： 验收合格后，以实际供货数量为准结算，在耗材交货并经采购方验收合格后4月底前付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 三、供货方式： 合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将耗材运至采购方指定地点，由采购方负责验收。相应费用由供货方承担。如收到的耗材不满足使用需求，需退换成符合要求的耗材，期间退换费用由供货方承担。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

附表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沃特世液相色谱柱 | BEH C18 1.7μm2.1X100mm Column,货号：186002352 | 4 | 支 | 原装，沃特世超高液相色谱仪专用 |
| 2 | 螺纹颈盖和预切口PTEE/硅胶隔膜 | 12X32mm，货号：186000305,100个/包 | 20 | 包 | 必须与沃特世高效液相色谱仪兼容使用 |