附件2

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）实验室维修维护服务 |  |
| 采购预算 | 70,000.00元 |  |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法 |  |
| 详细需求栏 |  |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |  |
| 资格条件 | 1.在中国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力。 2.未被列为失信执行人，无严重违法失信记录。 |  |
| ★ 实质性 需求 | 一、项目内容 详见附件：P2实验室维修维护清单 二、其他要求 ★1.质量标准：符合国家或行业相关标准。 ★2.滤器更换完成后，对实验室各房间的压力进行调节检查、保证实验室各项参数满足实验室运行条件及规范要求。 ★3.实验室维修维护完成后，各系统应可正常启停且稳定运行，实验室达到正常使用状态。 ★4.维保服务期：1年。 |  |
| 评审因素 | 评审方法按照综合评分法。 |  |
| 其他因素 | 1.公告期限为5个工作日 2.响应文件份数2份 |  |
| 评分因素 | 评 分 标 准 | 分值 |
| 投标报价 | 供应商报价得分＝（评审基准价/供应商报价）×价格分值【注：满足比选文件要求且供应商报价最低的投标报价为评审基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。 | 30 |
| 技术部分 | 整体服务方案（30分）：根据投标人针对本项目提供的整体服务方案进行评审：①日常维保计划；②服务工作流程；③巡检方案；④重要零部件的维修与更换；⑤专业技术能力；⑥维护保养难点的阐述及解决措施； 针对以上6项内容进行评审 ，每项5分，最高得30分。每缺少一项内容扣5分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣5分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。） | 58 |
|  | 根据投标人针对本项目提供的安全作业保障方案进行评审：①安全管理措施；②安全文明措施；③安全维护；④现场秩序保障； 针对以上4项内容进行评审 ，每项2分，最高得8分。每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。） |  |
|  | 根据投标人针对本项目提供的服务质量控制方案进行评审：①服务质量保证方案；②服务标准；③质量控制流程；④技术支撑能力保障；⑤服务响应与处理方案。 针对以上5项内容进行评审 ，每项2分，最高得10分。每缺少一项内容扣2分，每项中每存在一处缺陷扣1分，最多扣2分。 （注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。） |  |
|  | 根据投标人针对本项目提供的项目管理机构进行评审：①人员配备；②工作岗位分工、职责、班次安排；③业务范围和工作内容；④服务团队专业能力；⑤工作标准、工作记录及档案管理； 针对以上5项内容进行评审 ，每项2分，最高得10分。每缺少一项内容扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。） |  |
| 商务部分 | 业绩：投标人提供2022年1月1日至今同类项目业绩（提供合同复印件并加盖公章，应至少提供合同首页、合同关键内容页、签字盖章页，否则不得分，以合同签订日期为准)每提供一份得4分， 满分12分。 | 12 |
| 最后得分（满分100） |  |  |