比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关业务用房化粪池清理服务项目 |
| 采购预算 | 20000.00元（2026年上半年服务费） |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为最低价采购模式。 |
| 资格条件 | 1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含化粪池清理、管道疏通、环卫清运、污水处理等相关业务。 2.具备化粪池清掏、污水清运相关服务能力，拥有专业作业车辆、吸污设备、疏通机械及固定作业人员。 3.遵守环保及市容管理规定，污水、淤泥、垃圾须合规转运至指定处置点，不得随意倾倒。 4.近3年内无重大违法违规记录、无重大安全及质量事故。 5.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 |
| ★实质性 需求 | 1.服务地点：东乌旗嘎达布其口岸海关业务用房及附属区域（含实验楼、H986业务用房等） 2.服务内容：对区域内所有化粪池、污水井、排污管道进行定期清掏、抽污、清运、疏通、沉淀池淤泥清理以及排除排污管道异常跑水故障等。 3.定期清理：对所有化粪池、隔油池每季度巡检一次，每半年全面清掏抽污一次；污水井、雨水井每月巡查，及时清淤疏通。 4.作业标准：清掏彻底、池内淤泥杂物清运干净；作业现场围挡防护，完工后清理场地、恢复原貌，无异味残留、无环境污染。 5.清运要求：所有粪污、淤泥、垃圾密闭运输，全程合规处置。 6.安全要求：作业人员持证上岗，配备安全防护用具、警示标识，严格遵守有限空间作业安全规范，杜绝安全事故。 7.台账管理：每次作业完成后提交作业记录、现场照片等。 8、提供服务方案、应急保障、售后服务等方案。 9.本次报价为（上半年服务价格）全包固定单价/总价，包含人工、设备、车辆燃油、清掏、抽污、转运处置、现场保洁、安全防护、税费、应急服务、日常巡检等全部费用，采购期内不再另行加价。下半年服务价格，根据上半年实际产生服务完成量，经双方协商确定。 10.付款条件：以双方签订的合同中约定为准 11.服务期限：自合同签订之日起一年，当期合同期满采购人按照需求文件要求和合同中约定的内容进行考核，如考核合格，经双方认可同意，可直接续签下一年度的合同。 （注：以上实质性需要，供应商须提供服务方案、承诺书等相关材料） |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |