附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	DR胶片——热敏胶片（医用干式胶片）

	需求部门
	口岸门诊部放射科

	采购预算
	3万元

	审批文件
	呼和浩特国际旅行卫生保健中心主任办公会会议纪要2026年第5期

	经费来源
	事业经费

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

	★

实质性需求
	一、资质合规（提供证明文件）

1.产品全称：医用干式热敏胶片（DR用），品牌：虎丘。

2.产品类别：第一类医疗器械（备案产品）。

3.备案凭证：HQ-KX410 F型系列

4.预期用途：用于DR医学影像输出。

二、型号与规格

1.型号（干式热敏）：HQ-KX410 F型

2.规格：14in×17in、8in×10in。

3.包装：原厂未拆封、防潮避光密封。

三、核心技术参数

1.成像类型：干式热敏。

2.片基：蓝色聚酯片基，双面涂布成像层、保护层。

3.物理性能：无折痕、静电、粘片。

4.环保：无铅、铬、汞等重金属，符合医用环保。

四、设备适配（现场试打确认）

1.适配HQ-460DY型号医用图像打印机。

2.兼容性：不卡纸、不粘片、出片均匀；到货试打，不合格无条件退换。

五、有效期与存储

1.有效期：24个月；到货时剩余有效期≥12个月。

2.存储/运输：10℃–23℃、相对湿度30%–65%；防暴晒、防雨淋、远离热源。

六、售后质保

1.保证原厂正品，同批次无明显色差/密度差。

2.质量问题：批量灰雾、掉层、偏色等，无条件退换并承担运费。

3.供货保障：长期稳定供货，断货提前30天书面通知并提供同等品质替代方案。

	评审因素
	按照最低价法

	其他因素
	1、公告期限（至少3个工作日，需求部门可按照项目难易程度调整公告期限）
2、响应文件份数：2份（采购执行部门留存一份，需求部门视评审人数、报销情况决定响应文件份数）
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