附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 呼和浩特海关技术中心甘其毛都口岸实验室楼顶铺设防水及实验室功能区改造项目(二次) |
| 需求部门 | 呼和浩特海关技术中心化矿实验室 |
| 采购预算 | 132995.62元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格50%、评审因素50%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有三级及以上建筑工程施工总承包资质。 3.未被列入失信被执行人、税收违法黑名单。 4.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、建筑工程施工资质复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：15个自然日 二、施工地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都镇规二路乌拉特海关实验楼 三、施工内容：地下水管的人工土方开挖、旧PE管的拆除及更换、人工土方回填；屋面原有卷材防水层拆除、新做砂浆找平层及卷材防水层（SBS）、太阳能混凝土基础拆除及余方弃置；1拖6空调及铜管安装、拆除原有吊顶及金属龙骨基层、新做矿棉板吊顶、轻钢龙骨基层；新做矿棉板吊顶、轻钢龙骨基层等。 （具体工程量详见附件：呼和浩特海关技术中心甘其毛都口岸实验室楼顶铺设防水及实验室功能区改造项目招标工程量清单） 四、质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，并达到合格工程标准，同时满足建设单位需求，施工过程中造成的损坏，由中标方承担。 五、安全要求：必须确保安全文明施工，执行国家现行相关规定，施工过程中造成的所有损失，由施工方负责赔偿。 六、支付方式：施工方按照合同约定完成呼和浩特海关技术中心甘其毛都口岸实验室楼顶铺设防水及实验室功能区改造项目工作，验收合格后，经第三方审计公司审计，按照审计金额支付工程总金额。先行支付总金额的90%，剩余10%留作质保金，待2年质保期届满、无质量问题后，我方一次性支付质保金。 七、保修期：该项目保修期5年，自验收合格之日起计算。保修期内出现渗漏，由乙方无偿维修并承担全部损失。 |
| 评审因素 | 评审因素; 评审标准. 分值构成; 1、技术部分40分 2、商务部分10分 3、报价得分50分. 技术部分 （40分）; 施工组织设计 (10.0分); 根据供应商提供的施工组织设计进行评审：1、施工方案编制；2、施工准备；3、施工实施计划及进度保证措施；4、施工方法；5、工程重点难点分析。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。 （1）以上5项每缺少一项要素扣2分；（2）每一项要素中若有描缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实 现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。. 质量管理措施 (8.0分); 根据供应商提供的质量管理措施进行评审：1、质量管理；2、质量监督检查；3、质量控制措施；4、质量通病防治措施等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。 （1）以上4项每缺少一项要素扣2分；（2）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述. 安全管理措施 (10.0分); 根据供应商提供的安全管理措施进行评审：1、安全生产管理制度；2、安全防范措施；3、施工现场维护管控措施；4、安全隐患排查；5、安全应急预案等要素。要素内容 详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值2分。 （1）以上5项每缺少一项要素扣2分；（2）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分，每一项要素最多扣2分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。. 施工总体进度计划 （4.0分）; 根据供应商提供的施工总体进度计划进行评审：1、工期目标；2、施工进度计划（包括材料设备进场）；3、关键线路明确性；4、工期保证措施等要素。 要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值1分。（1）以上4项每缺少一项要素扣1分；（2）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分。注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。. 环境保护管理体系与措施（4分）; 根据供应商提供的环境保护管理体系与措施进行评审：1、环境保护管理；2、噪声及扬尘防治；3、污染防治；4、废弃物污染防治等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理， 以上每一项要素分值1分。 （1）以上4项每缺少一项要素扣1分；（2）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分。 注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。. 资源配备计划 （4分）; 根据供应商提供的资源配备计划进行评审：1、劳动力配备；2、投入设备配置；3、管理组织机构；4、项目资源保障措施等要素。要素内容详尽齐全逻辑合理，以上每一项要素分值1分。 （1）以上4项每缺少一项要素扣1分；（2）每一项要素中若有描述缺陷或不符合项目实际要求的，每有一处扣1分。 注：描述缺陷或不符合项目实际要求具体是指内容阐述不完整或凭空编造或存在不可能实现的夸大情形或提供内容与项目无关或项目名称不符或方案内容与该项目技术、服务、商务及其他要求不一致等情形的内容描述。. 商务部分 （10分); 拟派项目管理机构人员（5分）; 项目管理机构配备齐全合理，除项目负责人和技术负责人外，配备质量(检)员、安全员、施工员、资(材)料员、造价师(预算员)等岗位人员每个岗位人员得1分，最高得5分。（注:1.安全员须具有安全生产考核合格证，且在有效期内；2.供应商须提供每个人员的岗位证书或证明材料及近1个月社保证明；3.近1个月是指2025年1月至今任意1个月。）. 业绩（5分）; 供应商近五年（2021年5月1日至今）类似项目业绩，每有一份得1分，最多得5分，提供合同，日期以合同签订日期为准，不提供不得分。 （注：须提供业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分）. 报价 （50分); 报价得分 (50分); 报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100 （注：满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。）最低报价不是成交的唯一依据。. |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（正本1份，副本1份，电子版1份） |