
附件

净水设备年度维保服务明细表

	序号
	安装位置
	数量
	净水设备型号
	滤芯规格型号（套）
	维保方案

	1
	办公楼2楼
	1
	威可利WB-G-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	2
	办公楼3楼
	1
	威可利WB-G-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	3
	办公楼4楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	4
	办公楼6楼
	1
	威可利WB-G-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	5
	办公楼7楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	6
	办公楼8楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	7
	办公楼9楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	8
	办公楼10楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	9
	办公楼11楼
	1
	威可利WB-G-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	10
	办公楼12楼
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	11
	缉私仓库
	1
	威可利WR-60L
	400GRO膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换2次/套滤芯

	12
	616
	1
	沁园超滤机QJ-UF-01D
	超滤膜1支

10寸PP棉2支

10寸活性炭1支

后置活性炭1支
	全年更换1次/套滤芯

	合计
	12台

	备注：净水机维保采用包年服务模式,包括更换滤芯、免费检测和维护设备、免费更换设备易耗件。

	
	



