附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	办公楼及交流干部宿舍干挂大理石漏水维修项目

	采购预算
	2.0万元

	评审方法
	√最低价法
 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.境内合法注册，具备独立法人资格，营业执照有效。
3.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。
4.须具有高空作业资质。

	★
实质性需求
	1.服务期限：10个工作日
2.支付方式：施工方按照合同约定完成办公楼及交流干部宿舍楼顶干挂大理石漏水维修，经我方验收合格后，施工方开具全款有效发票提供给我方，我方收到发票后支付施工方合同总金额的97％，剩余3％留做质保金，待1年质保期届满、无质量问题后，我方一次性支付质保金。
3.施工材料：石材专用结构胶、美纹纸；
4.施工工艺：铲除原有外檐平台开裂结构胶、清理石材表面、粘贴美纹纸、重新打结构胶；
5.工程量：规格：0.6米*1.3米（单块大理石面积）；数量：360米。
6.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足使用要求，解决外墙干挂大理石渗水情况。
7.施工人员须具有高处作业特种作业操作证。
[bookmark: _GoBack]8.施工人员须具有建工意外险或高处作业人员意外伤害保险。   

	评审因素
	最低价法

	其他因素
	响应文件份数：2份
如需现场勘查，请于公告发布时间第二日下午15：00联系赵鹏飞0471-6982724、0471-6982725
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