| 一、包头海关综合技术服务中心2026年设备计量校准服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备编号 |  | 型号/规格 |  | 校准指标 |  |  |  | 校准点/范围 |  | 校准时间要求 |  | 地点 |  |
| 1 | 电子天平 |  | A01 |  | CP225D |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-400g；1/十万：0-100g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 2 | 电子天平 |  | A02 |  | BT4202S |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/百：0-4000g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 3 | 电子天平 |  | A04 |  | ME155DU |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-420g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 4 | 电子天平 |  | A05 |  | ME155DU |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-400g；1/十万：0-100g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 5 | 电子天平 |  | A07 |  | BT4202S |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/百：0-4000g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 6 | 电子天平 |  | A08 |  | AL204 |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-420g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 7 | 紫外可见分光光度计 |  | A11 |  | TU-1901 |  | 波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等 |  |  |  | 紫外区；可见光区 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 8 | 顺序扫描式X射线荧光光谱仪 |  | A13 |  | ZSX—Primus |  | 稳定性、重复性、X射线计数率等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 9 | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | A14 |  | Agilent 725 |  | 检出限、重复性、稳定性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 10 | 红外碳硫仪 |  | A15 |  | CS744 |  | 示值误差、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 11 | 智能箱式电阻炉 |  | A16 |  | MFLS-12/12T |  | 炉内最大温差等 |  |  |  | 800℃、850℃、950℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 12 | 箱式电阻炉 |  | A17 |  | SX16-BYL |  | 炉内最大温差等 |  |  |  | 800℃、850℃、950℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 13 | 鼓风干燥箱 |  | A18 |  | DHG-9240A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 14 | 鼓风干燥箱 |  | A19 |  | DHG-9240A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 15 | 鼓风干燥箱 |  | A20 |  | DHG-9240A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 16 | 固体测汞仪 |  | A21 |  | DMA-80 |  | 稳定性、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 17 | 电感耦合等离子体光谱仪 |  | A22 |  | iCAP 7000 |  | 检出限、重复性、稳定性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 18 | 原子吸收光谱仪 |  | A24 |  | ZEEnit 700P |  | 最大零漂、最大噪声、检出限、重复性等 |  |  |  | 火焰检测器 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 19 | 离子计 |  | A25 |  | PXSJ-216F |  | 稳定性、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 20 | 紫外可见分光光度计 |  | A27 |  | SPECORD 250 PLUS |  | 波长示值误差、波长重复性、透射比示值误差、透射比重复性、漂移和噪声等 |  |  |  | 紫外区；可见光区 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 21 | 原子荧光光度计 |  | A29 |  | AFS-9750 |  | 稳定性、检出限、测量线性、重复性 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 22 | 便携式温湿度计 |  | A32 |  | CENTER 311 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 23 | 便携式温湿度计 |  | A33 |  | CENTER 311 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 24 | 自动测氟仪 |  | A39 |  | 5E-FT2301 |  | 温度偏差、重复性等 |  |  |  | 300℃、600℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 25 | 电子天平 |  | A41 |  | GL6202-1SCN |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/百：0-4000g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 26 | 电子天平 |  | A42 |  | GL6202-1SCN |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/百：0-4001g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 27 | 鼓风干燥箱 |  | A43 |  | DHG-9240A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 28 | 离子色谱 |  | A44 |  | ICS-6000 |  | 检出限、重复性、稳定性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 29 | 电子天平 |  | A03 |  | BSA224S |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-420g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 30 | 工业分析仪 |  | M01 |  | SDTGA8000 |  | 称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等 |  |  |  | 800℃、100℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 31 | 水分测定仪 |  | M02 |  | SDTGA520 |  | 称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等 |  |  |  | 100摄氏度 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 32 | 自动库伦测硫仪 |  | M03 |  | SDSM-Ⅳ |  | 煤中硫示值最大误差、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 33 | 量热仪 |  | M04 |  | SDC715 |  | 热值示值误差、热值重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 34 | 量热仪 |  | M05 |  | SDC715 |  | 热值示值误差、热值重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 35 | 高温箱式电炉 |  | M06 |  | SX2-4-10 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 800℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 36 | 箱式电阻炉 |  | M07 |  | SX2-4-10 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 37 | 量热仪 |  | M08 |  | WS-C806 |  | 热值示值误差、热值重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 38 | 电子天平 |  | M09 |  | DJ-1000J |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/百：0-4000g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 39 | 全自动碳氢测定仪 |  | M10 |  | BCH-1 |  | 示值最大误差、重复性误差等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 40 | 粘结指数测定仪 |  | M11 |  | TJNJ-6 |  | 转速、时间示值误差等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 41 | 电热鼓风干燥箱 |  | M13 |  | 101A-1 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 42 | 粘结指数测定仪 |  | M14 |  | CDSI100 |  | 转速、时间示值误差等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 43 | 电热鼓风干燥箱 |  | M15 |  | 101-3A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 44 | 工业分析仪 |  | M19 |  | 5E-MAG6700II |  | 称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等 |  |  |  | 800℃、100℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 45 | 量热仪 |  | M20 |  | 5E-C5808J |  | 热值示值误差、热值重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 46 | 测汞仪 |  | M21 |  | 5E-HGT2321 |  | 稳定性、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 47 | 测氟仪 |  | M23 |  | 5E-FT2301 |  | 温度偏差、重复性等 |  |  |  | 300℃、600℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 48 | X荧光光谱仪 |  | M26 |  | ZSX—Primus |  | 稳定性、重复性、X射线计数率等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 49 | 鼓风干燥箱 |  | M27 |  | DHG-9240A |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 50 | 量热仪 |  | M28 |  | 5E-C5508 |  | 热值示值误差、热值重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 51 | 自动测硫仪 |  | M29 |  | 5E-AS3200B |  | 煤中硫示值最大误差、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 52 | 测汞仪 |  | M30 |  | DMA3000 |  | 稳定性、重复性等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 53 | 自动测氟仪 |  | M31 |  | 5E-FT2301 |  | 温度偏差、重复性等 |  |  |  | 300℃、600℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 54 | 自动测氯仪 |  | M32 |  | 5E-CLT2311 |  | 温度偏差、重复性等 |  |  |  | 300℃、600℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 55 | 智能马弗炉 |  | M33 |  | 5E-MF6100K |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 800℃、900℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 56 | 全自动工业分析仪 |  | M34 |  | 5E-MAC6710 |  | 称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 57 | 全自动水分仪 |  | M35 |  | 5E-MW6522 |  | 称量示值误差及重复性、炉温稳定度最大值等 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 58 | 空气干燥箱 |  | M36 |  | 5E-DHG6310 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 59 | 空气干燥箱 |  | M37 |  | 5E-DHG6320 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 105℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 60 | 电子天平 |  | M38 |  | ME204E |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | 1/万：0-420g |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 61 | 红外碳氢测试仪 |  | M40 |  | WS-CH800 |  | 重复性误差、示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 满都拉口岸 |  |
| 62 | 全自动生化分析仪 |  | D001 |  | 日立7180 |  | 零点漂移、吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 63 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | D002-1 |  | 万泰Caris 200 |  | 吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 64 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | D002-2 |  | 新产业 MAGLUMI X8 |  | 吸光度示值误差校准、吸光度重复性、线性误差校准 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 65 | 全自动五分类血细胞分析仪 |  | D003 |  | 迈瑞BC-6800 |  | 空白校准、示值校准 |  |  |  | RBC、WBC、Hb、PLT |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 66 | 尿液分析仪 |  | D004-1 |  | 桂林华通HT-2000 |  | 空白校准、示值校准 |  |  |  | 比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 67 | 全自动尿液分析仪 |  | D004-2 |  | 迪瑞H-800 |  | 空白校准、示值校准 |  |  |  | 比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 68 | 全自动尿液分析仪 |  | D004-3 |  | 迪瑞FUS-3000Plus |  | 空白校准、示值校准 |  |  |  | 比重、酸碱度、尿蛋白、尿糖 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 69 | 高压蒸汽灭菌器 |  | D007-1 |  | 三洋MLS-3780 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 121℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 70 | 高压蒸汽灭菌器 |  | D007-2 |  | 厦门致微GR110FAS |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 121℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 71 | 离心机 |  | D008-1 |  | 热电Thermo BIOFUGE PRIMO R |  | 转速、示值误差 |  |  |  | 1000-4000r/min |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 72 | 离心机 |  | D008-3 |  | 多恒DH6B |  | 转速、示值误差 |  |  |  | 1000-4000r/min |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 73 | 离心机 |  | D008-4 |  | 多恒TM5A |  | 转速、示值误差 |  |  |  | 1000-4000r/min |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 74 | 生物安全柜 |  | D009 |  | 热电Thermo KS18 |  | 外观、洁净度、气流、噪声、亮度、振动、高效过滤 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 75 | 移液器 |  | D010-1 |  | eppendorf 20-200ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 20、100、200ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 76 | 移液器 |  | D010-2 |  | eppendorf 100-1000ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 100、500、1000ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 77 | 移液器 |  | D010-3 |  | eppendorf 2-20ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 2、10、20ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 78 | 移液器 |  | D010-4 |  | eppendorf 100-1000ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 100、500、1000ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 79 | 移液器 |  | D010-5 |  | eppendorf 10-100ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 10、50、100ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 80 | 移液器 |  | D010-6 |  | eppendorf 20-200ul |  | 容量误差、重复性 |  |  |  | 20、100、200ul |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 81 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-1 |  | 单低温 YB-HJ001-54 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | -20℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 82 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-2 |  | 单低温 YB-HJ001-54 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 2-8℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 83 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-3 |  | 单低温 YB-HJ001-54 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 2-8℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 84 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-4 |  | 双温度 YB-HJ001-53 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 2-8℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 85 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-5 |  | 单低温 YB-HJ001-54 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 2-8℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 86 | 数字式冰箱温度计（采集器） |  | D012-6 |  | 单低温 YB-HJ001-54 |  | 温度偏差、温度均匀度 |  |  |  | 2-8℃ |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 87 | 指针温湿度计 |  | D013-1 |  | 得力9011 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 88 | 指针温湿度计 |  | D013-2 |  | 得力9011 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 89 | 指针温湿度计 |  | D013-3 |  | 得力9011 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 90 | 指针温湿度计 |  | D013-4 |  | 得力9011 |  | 示值误差 |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 91 | 彩超 |  | / |  | GE-LOGIQ7 |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 92 | 彩超 |  | / |  | 飞利浦Affiniti 70 |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 93 | 电子血压计 |  | / |  | OMRON：BP-203RVIIIC |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 94 | 电子血压计 |  | / |  | OMRON：HBP-9021 |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 95 | 电子体重秤 |  | / |  | SK-X80 |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 96 | 西门子DR机 |  | / |  | Multix Fusion |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 97 | 心电图机 |  | / |  | ECG-9020P |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 98 | 冰箱温度检测仪器（预防接种） |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 99 | 氧压表 |  | / |  | 沪制0109005号 |  | / |  |  |  | / |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 二、包头海关综合技术服务中心2026年计量器具校准服务项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 设备名称 |  | 设备编号 |  | 型号/规格 |  | 数量 | 校准指标 | 校准点/范围 |  | 计划校准时间 |  | 地点 |  |
| 1 |  | 标准方孔筛 |  | S01/S02 |  | 筛孔孔径为75微米 |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为75微米 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 2 |  | 标准方孔筛 |  | S03/S04 |  | 筛孔孔径为116微米 |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为116微米 |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 3 |  | 标准方孔筛 |  | S05/S06 |  | 筛孔孔径为25 mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为25 mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 4 |  | 标准方孔筛 |  | S07/S08 |  | 筛孔孔径为13 mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为13 mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 5 |  | 标准方孔筛 |  | S09/S10 |  | 筛孔孔径为6mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为6mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 6 |  | 标准方孔筛 |  | S11/S12 |  | 筛孔孔径为3mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为3mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 7 |  | 标准方孔筛 |  | S13/S14 |  | 筛孔孔径为1mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为1mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 8 |  | 标准方孔筛 |  | S15/S16 |  | 筛孔孔径为0.2mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为0.2mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 9 |  | 标准圆孔筛 |  | S17/S18 |  | 筛孔孔径为3mm |  | 2 | 筛孔孔径 | 筛孔孔径为3mm |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 10 |  | 滴定管 |  | SD2601 |  | 50mL |  | 1 | 容积 | 50mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 11 |  | 滴定管 |  | SD2602 |  | 50mL |  | 1 | 容积 | 50mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 15 |  | 移液管 |  | Y2601-Y2603 |  | 20mL |  | 3 | 体积 | 20mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 16 |  | 移液管 |  | Y2604-Y2605 |  | 15mL |  | 2 | 体积 | 15mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 17 |  | 移液管 |  | Y2606 |  | 25mL |  | 1 | 体积 | 25mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 17 |  | 移液管 |  | Y2607-Y2608 |  | 10mL |  | 2 | 体积 | 10mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 18 |  | 移液管 |  | YY2609 |  | 5mL |  | 1 | 体积 | 5mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 19 |  | 移液管 |  | YY2610 |  | 2mL |  | 1 | 体积 | 2mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 20 |  | 移液管 |  | YY2611 |  | 1mL |  | 1 | 体积 | 1mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 21 |  | 移液枪 |  | YY12 |  | 5mL |  | 1 | 体积 | 1-5mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 22 |  | 移液枪 |  | YY13 |  | 5mL |  | 1 | 体积 | 1-5mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 23 |  | 移液枪 |  | YY14 |  | 1mL |  | 1 | 体积 | 0.10-1.00mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 24 |  | 移液枪 |  | YY15 |  | 1mL |  | 1 | 体积 | 0.10-1.00mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 25 |  | 容量瓶 |  | X2601-X2630 |  | 200mL |  | 30 | 容积 | 200mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 26 |  | 容量瓶 |  | T2601-T2620 |  | 100mL |  | 20 | 容积 | 100mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 27 |  | 容量瓶 |  | T2621-T2640 |  | 50mL |  | 20 | 容积 | 50mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 28 |  | 容量瓶 |  | R2641-R2660 |  | 25mL |  | 10 | 容积 | 25mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 29 |  | 容量瓶 |  | R2661-R2670 |  | 10mL |  | 10 | 容积 | 10mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 30 |  | 容量瓶 |  | R2671-R2672 |  | 500mL |  | 2 | 容积 | 500mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |
| 31 |  | 容量瓶 |  | R2673-R2674 |  | 1000mL |  | 2 | 容积 | 1000mL |  | 2026年5月-6月10日 |  | 包头市区 |  |