比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关技术中心实验室所需气体采购项目 |
| 采购预算 | 59220元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项试剂单价总和进行比价。以采购清单中实际发生量乘以供货方投标单价进行结算，总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1. 具有独立承担民事责任的能力。 2.供应商须提供以下材料： 供应商、生产商有效期内营业执照（经营范围含气体生产、销售、充装，涉及危化品需明确品类）。供应商、生产商无重大违法记录、无安全事故。涉及易燃易爆有毒腐蚀性气体须提供危险化学品经营许可证，气体充装单位须有有效期内的《气体充装许可证》，危险货物道路运输经营许可证（供应商自有运输或委托运输协议+第三方运输资质（含押运员、驾驶员从业资格证）、其他法律法规规定须具备的生产、经营、销售、招标等相关资质条件。 3.产品与质量证明：提供气瓶制造许可证、定期检验合格证（瓶身标注有效期，严禁使用超期未检/报废瓶）气体质量检测报告（高纯气体须第三方检测，标注纯度、杂质含量），必要时提供溯源证明。气瓶须有合格证、充装记录、警示标签、安全技术说明书（SDS），高纯气须用专用瓶，无混装记录，必要时提供清洁/干燥证明。 |
| ★ 实质性 、需求 | 一、检测试剂采购需求： 采购的高纯气体种类见附表，供应的气体技术要求应能不低于附表备注中的品质要求。 二、付款条件： 验收合格后，以实际供货数量为准结算，在试剂耗材交货并经采购方验收合格后一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。 三、供货方式： 合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺及时将气体运至采购方指定地点，由采购方负责验收。相应费用由供货方承担。如收到的试剂易耗品不满足使用需求，需退换成符合要求的试剂易耗品，期间退换费用由供货方承担。 四、化矿室专用气体特殊要求： 附表中3-7为化矿室专用气体，需满足以下要求： 1.供货数量限制：因需求方实验室气瓶室空间条件限制，各类气体单次上限如下：氧气≤5瓶，乙炔≤2瓶，氩气≤2瓶，氮气≤2瓶，氩甲烷≤2瓶。供应方须严格按照需求方实际需求量配送气体，严禁超量配送或不足量配送。 2.配送及服务要求：供应方在接到需求方送气通知电话后，须于6小时内完成送气上门服务，并负责将新气瓶与实验室气路系统连接调试到位；同时，当日需将气瓶室内的空瓶全部清运离场，不得在现场滞留。 3.质量保障及售后：供应方配送的气体气瓶若存在漏气等质量问题，须为需求方免费更换合格气瓶，且相关更换产生的人工、运输等费用由供应方自行承担。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |

附表：

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 99.9% | 25 | 瓶 | 1.供货数量限制：因需求方实验室气瓶室空间条件限制，各类气体单次上限如下：氧气≤5瓶，乙炔≤2瓶，氩气≤2瓶，氮气≤2瓶，氩甲烷≤2瓶。供应方须严格按照需求方实际需求量配送气体，严禁超量配送或不足量配送。 2.配送及服务要求：供应方在接到需求方送气通知电话后，须于6小时内完成送气上门服务，并负责将新气瓶与实验室气路系统连接调试到位；同时，当日需将气瓶室内的空瓶全部清运离场，不得在现场滞留。 3.质量保障及售后：供应方配送的气体气瓶若存在漏气等质量问题，须为需求方免费更换合格气瓶，且相关更换产生的人工、运输等费用由供应方自行承担。 |
| 2 | 乙炔 | 99.5% | 4 | 瓶 |  |
| 3 | 氮气 | 99.5% | 3 | 瓶 |  |
| 4 | 氩气 | 99.9% | 8 | 瓶 |  |
| 5 | 氩甲烷 | 甲烷浓度10%（大连大特气体有限公司） | 2 | 瓶 |  |
| 6 | 高纯氮气 | 99.999% | 24 | 瓶 |  |
| 7 | 高纯氩气 | 99.999% | 28 | 瓶 |  |