附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 机关2026年度空调系统维保服务项目 |
| 采购预算 | 6.4万元 |
| 评审方法 | √最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.境内合法注册，具备独立法人资格，营业执照有效。 3.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。 4.需提供近三年同品牌机组维护维修业绩。 |
| ★ 实质性需求 | 1.服务期限：1年 2.支付方式：供应商按照合同约定完成《机关2026年度空调系统维保服务明细》中空调系统的维保服务内容，至半年服务期限甲方组织对合同约定服务内容验收合格后，甲方支付乙方维保费50%，其余款项待一年服务期限结束、甲方组织对合同约定服务内容验收合格后支付剩余50%。 3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，空调主机所更换润滑油必须为拥有NFC芯片的约克原厂润滑油。 4.现场维保人员须会操作约克空调主机的电脑。 5.时效要求：如遇设备故障需在2小时内到达现场进行检修。 6.空调使用期间每半月需进行一次设备巡检，合同到期前需对空调系统进行一次全面检查。 |
| 评审因素 | 最低价法 |
| 其他因素 | 响应文件份数：2份 |