附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	机关2026年度空调系统维保服务项目

	采购预算
	6.4万元

	评审方法
	√最低价法
 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.境内合法注册，具备独立法人资格，营业执照有效。
3.提供其他书面资质证明材料，包括：工商营业执照或三合一证照复印件、法人授权书、具备独立承担本项目实施能力承诺书。
4.需提供近三年同品牌机组维护维修业绩。

	★
实质性需求
	1.服务期限：1年
2.支付方式：供应商按照合同约定完成《机关2026年度空调系统维保服务明细》中空调系统的维保服务内容，至半年服务期限甲方组织对合同约定服务内容验收合格后，甲方支付乙方维保费50%，其余款项待一年服务期限结束、甲方组织对合同约定服务内容验收合格后支付剩余50%。
3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，空调主机所更换润滑油必须为拥有NFC芯片的约克原厂润滑油。
4.现场维保人员须会操作约克空调主机的电脑。
5.时效要求：如遇设备故障需在2小时内到达现场进行检修。
[bookmark: _GoBack]6.空调使用期间每半月需进行一次设备巡检，合同到期前需对空调系统进行一次全面检查。

	评审因素
	最低价法

	其他因素
	响应文件份数：2份
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