## 工作表1
附件：
机关2026年度空调系统维保服务明细
单位：万元
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 约克机组专用润滑油(S油) | 5加仑/桶 | 3 | 桶 |  |  | 1台中央空调主机
2 | 干燥过滤器（大） |  | 2 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
3 | 干燥过滤器O圈（大） |  | 4 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
4 | 油过滤器 |  | 1 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
5 | 油过滤器O圈 |  | 1 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
6 | 干燥过滤器（小） |  | 1 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
7 | 干燥过滤器O圈（小） |  | 2 | 个 |  |  | 1台中央空调主机
8 | 制冷机组保养服务费 |  | 2 | 台 |  |  | 1.一台中央空调机组常规维护保养服务（包括更换过滤器、润滑油等保养项目）；2.另一台中央空调机组检修服务。
9 | 冷凝器清洗 |  | 2 | 套 |  |  | 2台中央空调主机
10 | 冷却塔滤网清洗 |  | 3 | 套 |  |  | 3套冷却水循环系统
11 | 循环泵保养 |  | 6 | 台 |  |  | 3台冷却系统，3台冷冻系统
| 合计 |  |  |  |  | 6.4
说明：1.本报价包含与之相关的设备拆除、安装、调试、税金等所有费用