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	基础信息栏

	项目名称
	二连海关业务用房化粪池清理服务项目

	采购预算
	15000.00元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 
注：本采购项目为最低价采购模式。

	资格条件
	1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含化粪池清理、管道疏通、环卫清运、污水处理等相关业务。
2.具备化粪池清掏、污水清运相关服务能力，拥有专业作业车辆、吸污设备、疏通机械及固定作业人员。
3.遵守环保及市容管理规定，污水、淤泥、垃圾须合规转运至指定处置点，不得随意倾倒。
4.近3年内无重大违法违规记录、无重大安全及质量事故。
5.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

	★实质性
需求
	1.服务地点：二连海关业务用房及附属区域
2.服务内容：对区域内所有化粪池、污水井、排污管道进行定期清掏、抽污、清运、疏通、沉淀池淤泥清理以及排除排污管道异常跑水故障等。
3.定期清理：对所有化粪池、隔油池每季度巡检一次，每半年全面清掏抽污一次；污水井、雨水井每月巡查，及时清淤疏通。
4.作业标准：清掏彻底、池内淤泥杂物清运干净；作业现场围挡防护，完工后清理场地、恢复原貌，无异味残留、无环境污染。
5.清运要求：所有粪污、淤泥、垃圾密闭运输，全程合规处置。
6.安全要求：作业人员持证上岗，配备安全防护用具、警示标识，严格遵守有限空间作业安全规范，杜绝安全事故。
7.台账管理：每次作业完成后提交作业记录、现场照片等。
8、提供服务方案、应急保障、售后服务等方案。
9.本次报价为全包固定单价/总价，包含人工、设备、车辆燃油、清掏、抽污、转运处置、现场保洁、安全防护、税费、应急服务、日常巡检等全部费用，

	评审因素
	评审方法按照最低价法
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