比选采购需求书（B版）

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连海关技术中心食品实验室NITROFLOWLAB氮气发生器维修项目 |
| 采购预算 | 29800元 |
| 评审方法 | 最低价法 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为固定单价采购模式，比价方式以各项维修项目单价总和进行比价。总额不超过预算资金。 |
| 资格条件 | 1.具备独立法人资格，提供有效期内营业执照；经营范围含仪器设备维修、检测设备技术服务； 2.同类仪器近2年内维修业绩证明（合同/验收单复印件）至少1份； 3.配备持证专业维修工程师，提供工程师资质证书； 4.无重大违法失信记录，未被列入政府采购失信名单； 5.本项目不接受联合体、分包转包。 |
| ★ 实质性 需求 | 1、故障全面检测：上门拆机检测，出具书面故障检测报告，列明故障点、维修方案、配件明细、分项报价； 维修标准：修复后仪器各项技术参数、精度达到出厂/检定合格标准，满足日常检测使用； 2配件要求：原厂全新配件优先，兼容件需提前书面报备采购人并经同意方可使用，严禁翻新、二手次品； 3资料交付：维修完工交付维修竣工单、配件合格证、检测合格说明。 4整机维修完工质保不少于12个月；更换配件单独质保不少于12个月 5质保期内因维修质量、配件问题复发故障，免费二次维修、免费更换配件，不收取上门费、工时费。 6报价包含范围 报价为全包含税价，包含上门检测费、工时费、配件费、运输费、校准费、税费、辅材、售后质保全部费用，无隐形加价。 7工期约束 中标供应商收到比选通知后7日内进场维修，逾期每日按合同总价0.5%扣罚违约金。 8付款方式 维修全部完工、验收合格，提供全额正规增值税发票后15个工作日一次性支付全款，无预付款。 9验收标准 外观验收：仪器外壳、线路无破损，布线规整，清洁无油污粉尘； 性能验收：连续试运行48小时无故障，关键指标检测合格，满足检测/实验标准； 10资料验收：交付检测报告、配件合格证、维修竣工单、校准记录全套纸质资料； 11采购人组织食品室双人现场验收，签署验收单后方可结算。 12比选文件提交要求 报价文件一式2份，密封盖章； 材料包含：报价汇总表、分项配件报价、维修服务方案、资质复印件、业绩、质保承诺、服务响应承诺函； 递交截止时间：年__月__日 :；递交地点：；逾期拒收。 13其他约束条款 供应商检测后报价超出预算限价，采购人有权终止本次比选，不承担任何检测费用； 维修过程造成仪器二次损坏、零部件丢失，由供应商全额赔偿； 供应商须遵守单位实验室安全、保密管理规定，维修废弃物自行合规清运； 14未尽事宜双方签订正式维修服务合同约定。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |