附件1
[bookmark: _GoBack]比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连海关反恐耗材采购项目

	采购预算
	65,000.00元

	评审方法
	 最低价法
 综合评分法

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。
注：本采购项目比价方式以各项目价格总和进行比价，总额不超过预算资金。

	资格条件
	1.具有独立法人资格，能够承担本项目实施。
2.供应商为代理商的须提供与采购产品医疗器械分类等级对应的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为生产商的须提供与采购产品医疗器械分类等级对应的有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。
3.能够提供不低于国家相关法律法规要求的质量保证。
4.能够及时提供售后服务。
5.试剂的规格符合要求。

	★
实质性需求
	一、反恐耗材需求
（一）生物有害因子检测试剂
试剂需求清单：
	序号
	检测种类
	检测方法
	规格
	数量

	1
	炭疽杆菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	2
	鼠疫菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	3
	土拉热菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	4
	布鲁氏菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	5
	鼻疽菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	6
	类鼻疽菌
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	7
	A型肉毒毒素
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	8
	B型金黄色葡萄球菌肠毒素
	抗原胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	9
	炭疽
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	10
	鼠疫
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	11
	土拉热
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	12
	布鲁氏菌
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	13
	鼻疽
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包

	14
	类鼻疽
	抗体胶体金检测
	包（≥10T）
	3包


（二）毒品检测试剂盒
包含吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、摇头丸、大麻、可卡因、曲马多、苯二氮卓、巴比妥、甲卡西酮、芬太尼、右美沙芬、唑吡坦、合成大麻K2、合成大麻K3、合成大麻K4等在内的多种合一胶体金法检测试剂盒
1、检测范围：针对不明粉末或其他物品开展快速检测。
2、数量需求：50份
二、付款条件：
验收合格后，试剂耗材交货并经采购方验收合格一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。
三、供货方式：
合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将试剂运至采购方指定地点，由采购方负责验收。费用由供货方承担。
四、产品质保期：
不少于产品有效期的70%，如因特殊情况需调换效期，供货方需配合调换。产品在有效期内正常使用中出现故障，由供货方免费更换。


	评审因素
	评审方法按照最低价法。



