比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东乌海关业务用房化粪池清理服务项目 |
| 采购预算 | 20000.00元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1. 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2. 详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 注：本采购项目为最低价采购模式。 |
| 资格条件 | 1.具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含化粪池清理、管道疏通、环卫清运、污水处理等相关业务。 2.具备化粪池清掏、污水清运相关服务能力，拥有专业作业车辆、吸污设备、疏通机械及固定作业人员。 3.遵守环保及市容管理规定，污水、淤泥、垃圾须合规转运至指定处置点，不得随意倾倒。 4.近3年内无重大违法违规记录、无重大安全及质量事故。 5.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 |
| ★实质性需求 | 1.服务地点：东乌旗嘎达布其口岸海关业务用房及附属区域（含实验楼、H986业务用房等） 2.服务内容：对区域内所有化粪池、污水井、排污管道进行清掏、抽污、清运、疏通、沉淀池淤泥清理等。 3.作业标准：清掏彻底、池内淤泥杂物清运干净；作业现场围挡防护，完工后清理场地、恢复原貌，无异味残留、无环境污染。 4.清运要求：所有粪污、淤泥、垃圾密闭运输，全程合规处置。 5.安全要求：作业人员持证上岗，配备安全防护用具、警示标识，严格遵守有限空间作业安全规范，杜绝安全事故。 6.本次报价为全包固定单价/总价，包含人工、设备、车辆燃油、清掏、抽污、转运处置、现场保洁、安全防护、税费等全部费用，采购期内不再另行加价。 7.付款条件：以双方签订的合同中约定价格为准。 |
| 评审因素 | 评审方法按照最低价法 |