附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关职工餐厅操作间改造项目 |
| 采购预算 | 180000元 |
| 评审方法 | 综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照。 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备厨房设备安装、厨房装修改造施工相关的实施能力，能够完成拆除、水电改造、隔断、排烟系统安装、厨房设备安装调试等全部工作。 3.具有良好商业信誉，近3年经营活动中无重大违法失信记录。 4.本项目不接受联合体参与，不允许转包、分包。 |
| ★ 实质性需求 | 一、工期：10个自然日。 二、施工内容： 1.拆除：原有隔断、吊顶、部分旧设备、旧管线拆除； 2.布局改造：按照食品安全规范重新划分加工间、洗消区； 3.装修改造：铝合金玻璃隔断、吊顶； 4.机电改造：上下水改造、电路改造、桥架、配电改造； 5.排烟系统：明档排烟罩、排烟管道、油烟一体机及配套管道安装； 6.设备供货安装：洗消区不锈钢洗涮设备、储物设备等； 7.完成调试、保洁、垃圾外运、竣工验收。 三、质量要求：全部施工、设备供货安装符合国家现行建筑装饰、消防安全、食品安全、饮食业油烟排放相关规范标准，满足职工餐厅操作间用要求。​ 四、安全要求：严格落实安全文明施工，做好现场防护，施工期间不得影响职工餐厅正常办公，做好防火、防触电、防油污、防交叉污染，施工垃圾全部清运出场。 五、质保要求：整体项目质保期不少于1年，质保期内出现质量问题，供应商免费上门维修更换。 六、支付方式：施工方按照合同约定完成项目，验收合格后，我方收到合规有效发票后支付合同总金额80%；待项目竣工审计完成后，施工方需按审计结算款的3%先行缴纳质量保证金，我方收到质保金后全额支付剩余工程款。待1年质保期届满、无质量问题后，一次性无息支付质保金。​ |
| 评审因素 | 1.价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数点。 2. 技术方案（60分） （1）项目施工组织方案（30分）：方案完整，针对职工餐厅操作间改造特点，包含拆除、水电改造、隔断、排烟系统、吊顶、设备安装、安全文明施工、现场防护、垃圾清运等完整实施流程，风险防控措施到位，得21‑30分；方案基本完整，措施一般得11‑20分；方案简单、缺项较多得0‑10分。 （2）厨房设备及排烟系统技术响应（20分）：设备参数、材质、油烟指标完全满足采购需求，设备选型适配操作间使用场景得14‑20分；基本满足得7‑13分；不满足核心要求得0‑6分。 （3）工期保障方案（10分）：工期节点清晰，人员配置、进度管控、赶工预案完善得7‑10分；有基本工期计划得3‑6分；无合理工期保障措施得0‑2分。 ​3. 售后服务方案（10分） 售后服务方案完善，质保服务优于采购需求，故障响应、上门维修时限、设备操作培训方案齐全得7‑10分；满足基本要求得3‑6分；方案不完善得0‑2分。 |
| 其他因素 | 1、公告期限（3个工作日） 2、响应文件份数（3份） |