附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 额济纳海关缉私分局策克口岸办案区改造 |
| 需求部门 | 分局法制科 |
| 采购预算 | 20000元 |
| 审批文件 | 202606011局务会会议纪要 |
| 经费来源 | 业务费 |
| 评审方法 | 最低价法 √ 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 编制人 | 曹金祖 |
| 复核人 （科室负责人） | 曹金祖 |
| 审核人 （部门负责人） | 董铁映 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 一、1楼走廊安装低压安全疏散指示牌5个、低压消防应急灯5个。 一楼门厅、楼梯及二楼走廊、门厅安装安全疏散指示牌11个、消防应急灯11个。需对电流线路进行暗线改造，引接2.5²铜芯线取电。 二、完整拆除1楼办案区原9套护栏，封堵9个窗户。 三、按照甲方要求开展安装门牌、标识等零星维修项目。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.无重大违法记录。 3.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。 4.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。 |
| ★ 实质性需求 | 一、响应文件印刷要求。A4大小，制作封面，数量3本，可邮寄或专人送交额济纳海关海关门房，密封。不得自行接触采购方相关人员。 二、工程项目： 1.工期：15个工作日。如遇不可抗力可商议后适当延期 2.支付方式：施工方按照合同约定完成办案区改造项目工作，经验收合格后施工方开具全款有效发票，我方收到发票后支付施工方合同总金额的100%，施工方返回我方基本户5%质保金，待2年质保期届满、无质量问题后，我方返还质保金。 3.质量要求：符合国家及消防行业相关规范和标准。 4.安全要求：确保安全文明施工，并服从边检部门进出联检大院管理规定，联系我方工作人员进行提前报备。 5.保密要求：工程施工中对于接触到的警务秘密要严格遵守我方保密要求。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限：3个工作日。 2、响应文件份数3份。 |