附件2

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 赛罕海关雨篷制作安装工程 |
| 需求部门 | 赛罕海关办公室 |
| 采购预算 | 262,259.21 |
| 审批文件 | 中共赛罕海关委员会会议纪要(2026年第8期) |
| 经费来源 | 行政运行经费 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格30%、商务15%、技术55%） |
| 编制人 | 卢 亮 |
| 复核人 （科室负责人） | 范雨佳 |
| 审核人 （部门负责人） | 张 勃 |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | - 具有独立承担民事责任的能力。 - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的服务商，不得参与采购活动。 4.本次采购不接受联合体参与比选。 5.供应商须具备建设行政主管部门颁发的【建筑工程施工总承包乙级（含）以上资质证书】,证书在有效期内(上述资质为住建部最新资质要求(2020年11月30日建市(2020))94号《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》);如供应商还未申办上述资质,则供应商须具有建设主管部门颁发的【建筑工程施工总承包三级（含）以上资质证书或钢结构结构工程专业承包二级（含）以上资质】且证书在有效期内； 供应商须具有有效的安全生产许可证，证书在有效期内； 项目经理要求：拟派本项目经理须具有：1）具有有效的本单位注册的建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书；2）具备有效的安全生产考核合格证书；3）不得担任其他在建工程项目的项目经理，提供无在建工程项目承诺书（格式自拟，加盖公章）。 不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| ★ 实质性需求 | - 具体详见施工图纸、工程量清单。 - 选用的建筑材料包括主材、辅材必须为国标产品、符合国家验收标准。 - 预算控制价及报价说明。 3.1本项目预算控制价为:贰拾陆万贰仟贰佰伍拾玖元贰角壹分(小写:262,259.21元)，此控制价含税、暂列金(15,000.00元)。超出控制价视为无效。 3.2已标价的工程量清单作为报价的一部分需装订入响应文件，如果响应文件中没有已标价工程量清单视为无效响应文件。 3.3供应商报价中的暂列金、暂估价必须按给定的此内容填写。 4.商务要求 4.1工期:接到甲方开工通知后30天内完工;施工地点:呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街12号。 4.2支付方式:签订合同后，支付合同总额的30%款项;工程竣工验收合格，经甲方委托的审计单位审定工程结算价，甲方支付至结算价的97%，剩余3%作为质量保证金。 4.3质量保证金:工程结算价款总额的3%作为质量保证金，质量保修期满后30日内无息退还。 4.4质量要求:符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 4.5安全要求:确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 4.6质量保修期:按照《建设工程质量管理条例》要求执行，自竣工验收合格之日起计算1年。 |
| 评审因素 | 评审因素; 评审标准. 分值构成; 1、技术部分55分 2、商务部分15分 3、报价得分30分. 技术部分 （55分）; 总体施工方案与技术 措施 (10.0分); 根据供应商针对本项目提供的总体施工方案与技术措施，综合评定。内容包括：1.施工方案：匹配本项目施工范围制定分区、分时段施工规划，明确施工区域隔离防护方案；2.技术措施：匹配本项目施工内容编制完整施工工艺、标准化作业流程；3.技术标准：列明匹配本项目适用的国家、行业现行施工及验收规范清单；4.恶劣天气施工保障：结合项目工况制定雨季、高温、低温等不利条件施工保障方案；5.现场人员管理制度：持证上岗、现场通行、作业行为管控相关制度； 针对以上5项内容进行评审，每项2分，最高得10分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 质量管理体系与措施(10.0分); 根据供应商针对本项目提供的质量管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.质量管理体系规范性：设置完整质量管理组织架构、岗位职责、全流程管控制度；2.质量控制计划：匹配本项目施工工序制定关键节点检测、验收管控计划； 3.材料质量保障：材料抽检管理、进场材料合格证管理；4.过程质量把控：明确隐蔽工程验收节点、现场管控要求，留存隐蔽工程影像资料；5.质量通病防治：针对本项目施工常见质量问题制定专项防治措施。 针对以上5项内容进行评审，每项2分，最高得10分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 安全管理体系与措施(5.0分); 根据供应商针对本项目提供的安全管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.安全管理体系：明确项目安全责任，安全生产责任划分清晰；2.分项专项安全防护制度：匹配本项目施工内容制定对应临电、有限空间等专项安全管理要求；3.安全培训与教育：现场安全教育、分部分项安全技术交底计划；4.现场安全防护：围挡、防护设施、消防器材、警示标识、夜间施工照明等硬件保障方案；5.施工区域隔离管控：制定施工区与办公区域安全隔离、通行引导方案。 针对以上5项内容进行评审，每项1分，最高得5分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 环境管理体系与措施(4.0分); 根据供应商针对本项目提供的环境管理体系与措施，综合评定。内容包括：1.扬尘控制：针对本项目拆除、打磨、切割等作业配套降尘施工措施；2.噪声控制：分时段管控高噪音作业，配备匹配项目施工需求的低噪设备；3.建筑垃圾管理：施工废料密封存放、及时清运，配套合规运输及消纳处置方案；4.有害气体管控：本项目涉及涂装、防水等挥发性材料的，配套环保材料检测、通风管控措施。 针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 工程进度计划与措施 (8.0分); 根据供应商针对本项目提供的工程进度计划与措施，综合评定。内容包括：1.施工进度计划：提供匹配本项目工程量的总进度、分项节点横道图，明确关键施工节点；2.进度保障措施：配套匹配本项目施工需求的保障方案； 3.分阶段施工安排：结合现场运营需求制定分区分段施工组织计划；4.工期滞后纠偏预案：针对各类停工影响因素制定适配本项目的赶工、工期调整措施。 针对以上4项内容进行评审，每项2分，最高得8分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 应急管理措施(4.0分); 根据供应商针对本项目提供的应急管理措施，综合评定。内容包括：1.施工现场通用停水、停电情应急响应处置方案；2.匹配本项目工内容制定渗漏、触电、坠物等专项险情处置及损失赔付方案；3.现场人员通行突发险情处置方案；4.各类施工安全事故标准化应急处置流程； 针对以上4项内容进行评审，每项1分，最高得4分。每缺少1项内容扣1分，每项中每存在1处缺陷扣0.5分，每项最多扣1分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 资源 配备计划（8.0分）; 根据供应商针对本项目提供的资源配备计划，综合评定。内容包括：1.资源需求测算：结合本项目工程量测算劳动力、机械设备、主材用量；2.劳动力配置：匹配本项目施工工序配置各工种人员按需要额配备；3.机械设备配置：提供匹配本项目施工内容的专用施工、检测设备清单；4.进场统筹计划：制定分批次人员、材料、机械设备进场时序安排。 针对以上4项内容进行评审，每项2分，最高得8分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 成品保护及现场管理（6.0分）; 根据供应商针对本项目提供的成品保护及现场管理，综合评定。内容包括：1.成品保护方案：针对本项目施工范围内原有建构筑物、设备、管线等制定防护措施；2.现场保洁及恢复：每日施工收尾清洁、工程完工后场地复原标准；3.施工现场标准化标识：规范设置施工警示、通行指引、材料分区堆放标识。 针对以上3项内容进行评审，每项2分，最高得6分。每缺少1项内容扣2分，每项中每存在1处缺陷扣1分，每项最多扣2分。（注：“缺陷”指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容凭空编造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误；或地点区域错误；或套用其他项目方案；或前后内容互相矛盾；或专业领域知识阐述有误。）. 商务部分 （15分); 业绩（15分）; 供应商近三年（2023年7月1日至今）钢结构工程业绩，每有一份得3分，最多得15分，提供合同，日期以合同签订日期为准，不提供不得分。 （注：须提供业绩合同复印件并加盖公章，否则不得分，开标现场提供合同原件备查）. 报价 （30分); 报价得分 (30分); 报价得分=（评审基准价/投标报价）×价格权值×100 （注：满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格分为满分。）最低报价不是成交的唯一依据。. |
| 其他因素 | 1、公告期限3个工作日。 2、响应文件份数：响应文件正本1份、副本2份，胶装装订成册，密封提交。 3.投标人应当对提供的材料的真实性负责，如有虚假甲方有权解除合同，并追究其法律责任。 |