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第一章  竞争性谈判公告

二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目

竞争性谈判公告
项目概况

二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目的潜在供应商应在nmgsyd2025@163.com获取谈判文件，并于2025年12月24日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：ZCXG-HW-2025-0012

项目名称：二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目
采购方式：(竞争性谈判

预算金额：350000.00元
采购需求：

	包号
	标的名称
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）

	1
	空调
	2（套）：1 台室外机拖18台内机；1台室外机拖15台内机
	详见采购文件要求
	350000.00


合同履行期限：合同签订之日起至合同履约结束
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。
三、获取采购文件

符合上述条件的投标人可在2025年12月17日至2025年12月19日，每个工作日上午9:00—11:30时，下午2:30—5:00时到网上邮箱递交材料，填写《投标人报名登记表》。

投标人可以从网上邮箱获取谈判文件。

报名时，报名人需提供以下材料：

1.报名人出具经法定代表人签字、公司盖章的“授权委托书”；

2.报名人出具有效期内的（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）正本或副本，如三证合一，则无需提供税务登记证和组织机构代码证。

网上发送。供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用A4纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成1个PDF格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。采购机构联系人以邮件形式回复，向供应商邮箱发送文件电子版；供应商可在文件申领时间内重新提交材料，自行把握时间。采购机构或代理机构邮箱：nmgsyd2025@163.com。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月24日上午9点00 分（北京时间）

开标时间：2025年12月24日上午9点00 分（北京时间）

地点：中采项目管理(内蒙古)有限公司（呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼）

投标方式：现场递交响应文件。在谈判文件明确的提交响应文件截止时间前将响应文件送达呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼中采项目管理(内蒙古)有限公司开标室。

五、开启（竞争性谈判文件）

时间：2025年12月24日 09点00分（北京时间）

地点：中采项目管理(内蒙古)有限公司（呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

7、 其他补充事宜

1、公告发布媒介：本次竞争性谈判公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com)，内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国呼和浩特海关（http://huhehaote.customs.gov.cn/）发布

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）

地址：二连浩特市乌珠穆沁西街北00888号

联系人：王先生

联系方式：0479-7516914

2.采购代理机构信息

名称：中采项目管理(内蒙古)有限公司

地址：呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼

联系人：韩女士

联系方式：0471-3463588

3.项目联系方式

项目联系人：韩女士

电话：0471-3463588

中采项目管理(内蒙古)有限公司
第二章  竞标须知

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	项目名称
	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目

	2
	项目编号
	ZCXG-HW-2025-0012

	3
	采购包预算金额
	350000.00元

	4
	资金来源
	财政拨款

	5
	采购人
	采购单位名称：二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）

地址：二连浩特市乌珠穆沁西街北00888号

联系人：王先生

联系方式：0479-7516914

	6
	采购代理机构
	采购代理机构名称：中采项目管理(内蒙古)有限公司
地址：呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼
邮政编码：010020
联系人：韩女士

联系电话：0471-3463588

	7
	采购方式
	竞争性谈判

	8
	标的提供时间
	合同签订后 20 个自然日内完成供货和安装调试

	9
	标的提供地点
	二连浩特市乌珠穆沁西街北00888号二连浩特国际旅行卫生保健中心

	10
	质保期
	设备整机质保期不低于6年，质保期内供应商应提供免费的维修和更换服务，质保期外应提供长期的技术支持和维修服务，确保设备的正常使用

	11
	产品要求
	符合国家及相关行业质量标准

	12
	售后服务要求
	1、供应商（制造商）在质量保证期内免费提供 7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，4小时内响应，保证48 小时内到达现场并解决故障，相关费用由中标人承担。提供维保人员名单、联系电话等。

2、本项目合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务。

3、中标后，中标人应提供原厂商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务，相关费用由中标人承担。

4、中标人负责将设备运至采购人要求的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训，相关费用由中标人承担。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材，如设备及管道支架、凝结水管等）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款中标人的扣款处罚除外）。

5、货到后，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带"★"的项目必须符合其性能。

6、现场培训。中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购人能正常操作，相关费用由中标人承担。

7、中标后，提供原厂售后维保承诺书，并提供仪器终身维修服务。质保期外不收取任何维修、差旅费等费用，仅收取配件费。质保期内开机率≥95%，（包括法定节假日）超过一天，质保期延长十天。

8、空调维保要求，中标人每季度进行常规检测并更换滤网等耗材。

9、培训要求：中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，使采购人能正常操作，相关费用由中标人承担。

	13
	验收要求
	1、货物运至采购人（用户）指定地点后，由双方指派人员按照本项目合同规定对货物进行验收，中标供应商应提供交货清单等文件供采购人（用户）审查，采购人（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

2、收货后 10个工作日内双方进行到货验收工作。如验收合格，验收要求采购人（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，采购人（用户）应以书面形式通知中标供应商原因，中标供应商收到通知后10个工作日内提供解决方案。

3、在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、涉及设备安装调试的，中标人负责在采购人（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由中标人和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。

5、为验核货物内在功能是否完备，采购人（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由中标人承担。如检测指标不符合竞争性谈判文件、投标（响应）文件要求的，采购人有权拒收全部此类货物，中标人应按照采购人要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给采购人造成的工期延误等损失。对中标人可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，采购人有权依法向监管部门反映并追究中标人法律责任。

6、验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、中标人承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足采购人使用要求。

7、中标人须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件。

8、中标人设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

9、中标人应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

10、中标人根据合同要求进行安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，中标人应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

11、采购人根据竞争性谈判文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。因中标人所提供的产品未达到竞争性谈判文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标人将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标人因设备延迟到位而造成的不良影响追索相应"违约"责任的权利。

	14
	质量、技术及其要求
	1、所有设备的生产、制造、安装等，技术标准应当符合中国强制性产品认证、多联机设计规范、民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(GB50736-2012)、多联机空调系统工程技术规程、满足家用电器安全通用标准(GB4706.1)、家用和类似用途电器的安全热泵、空调器和除湿机的特殊要求(GB4706.32-2012)、GB4343.1-2018家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求(GB4343.1-2018)、谐波电流发射限值(GB17625.1)等各项标准机规范要求。

2、中标供应商应保证所供货物为原包装、全新未使用过的产品与投标文件承诺一致，并完全符合或高于竞争性谈判文件要求的质量规格和技术性能。

3、中标供应商应保证所供货物没有因制造商的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或中标供应商承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

4、如果中标供应商所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由中标供应商承担。若以上原因导致或引起采购人(用户)损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标供应商承担。

5、在质量保证期内所发现的缺陷，采购人(用户)应尽快以书面形式通知中标供应商。中标供应商收到通知后应10日内维修或更换有缺陷的货物或部件，不额外收费。

	15
	报    价
	人民币报价方式，报价应包含一切与响应有关的费用（无论任何理由，招标人不再另行支付成交价以外的任何费用）

	16
	付款方式
	签订合同后5日内乙方向甲方开具合同总价50%增值税普通发票，甲方一次性支付合同总价50%，到货安装调试并验收合格后5日内，乙方向甲方开具合同总价剩余50%增值税普通发票，甲方一次性支付合同总价50%。如有变化情况，甲乙双方另行协商。

	17
	履约保证金
	中标方须在合同签订之日起 3个工作日内，乙方须按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。履约保证金退还：中标方在整个履约期间，如无质量和服务问题，履约保证金于货物验收合格后7日内一次性无息退还。

	18
	供应商

资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目不接受联合体投标。
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	踏勘现场
	□不组织

■组织

本项目由采购人统一组织现场踏勘，供应商需携带法定代表人身份证明及身份证或法定代表人授权委托书及身份证参加现场踏勘

踏勘时间：2025年12月22日 上午9:30分

踏勘集合地点：二连浩特市乌珠穆沁西街北00888号二连浩特国际旅行卫生保健中心

联系人：王先生

联系电话：0479-7516914（工作日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）

	20
	供应商预备会
	■不召开

□召开

	21
	竞标有效期
	90日历日

	22
	分包或转包
	不允许

	23
	竞标保证金
	不收取

	24
	响应文件签字或盖章要求
	按竞争性谈判文件的要求加盖单位公章和由法定代表人签章或委托代理人签字

	25
	响应文件份数
	纸质文本一式三份，其中正本一份，副本二份。电子版2份（U盘中需放入Word及PDF（必须为加盖公章版本扫描件）格式）电子版不得加密必须为完整的响应文件，出现问题供应商自行承担。

	26
	封套上

应载明的信息
	采购人名称：

采购代理名称：

竞标人名称：

包      号：

采购项目编号：

    （项目名称）   响应文件在  年  月  日  时  分（响应供应商按开标时间自行填写）前不得开启

	27
	装订要求
	响应文件均应统一采用A4纸编制，图表可除外，但也应按A4纸张大小装订。响应文件应编目录和页码，必须牢固装订成册；牢固装订是指装订好的响应文件不至于在翻页时散开或用简单的方式将其中一页取出或插入。各种用活页夹或文件夹、塑料方便式书脊插入式、双面胶粘贴或打孔式装订的不认为是牢固装订

	28
	递交响应文件

截止时间及地点
	递交截止时间：2025年12月24日 09点00分（北京时间）

地点：呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼

	29
	是否退还

响应文件
	□是

■否

	30
	谈判时间

和地点
	谈判时间：2025年12月24日 09点00分（北京时间）

谈判地点：呼和浩特市赛罕区巨海城北巷玉锦轩社区党群服务中心(玉锦轩2期北门)三楼

	31
	竞争性谈判

小组的组建
	谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3

	32
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费由中标单位支付，费用为2950.00元

	33
	是否专门面向中小企业采购
	否

	34
	本项目所属行业
	工业

	35
	是否允许采购进口产品
	不允许。如投标人提供产品为进口产品，按照废标处理

	36
	其他说明
	1.投标报价应包含一切与投标有关的费用；

2.采购过程中无论产生任何费用，招标人均不另行支付；

3.招投标活动过程当中的围标、串标，以不正当方式干扰招投标活动的行为，属于扫黑除恶打击范围，如发现此类线索将向有关部门报告；

4.供应商应提供真实、有效的资格审查资料及企业业绩资信资料等相关材料，如发现企业材料造假取消参评资格，中标的取消中标资格，报送财政监督部门处理。

	37
	备注
	1.最后竞标报价：二次报价。响应文件中的报价为首轮报价，第二次报价即为最后竞标报价。

2．有关本项目重要信息，请随时查阅网址:中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com)，内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国呼和浩特海关（http://huhehaote.customs.gov.cn/）

	质疑电话：0471-3463588                                  联系人：韩女士

本质疑电话是监督任何在本次竞争性谈判活动中弄虚作假、徇私舞弊、行贿受贿或通过任何不正当手段干扰评标结果或通过上述行为获取成交资格等行为的，质疑人应当据实反映情况，否则应承担相应的法律后果。


一、说  明

本竞争性谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第 74 号令及国家有关法律法规编制。

1．适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次采购公告中所涉及的项目和内容。

1.2 本竞争性谈判文件的解释权为组织本次采购活动的采购代理机构。

2．定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位和团体组织。本项目采购人特指二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）。

2.2 “采购代理机构”是指采购机构和依法经认定资格的其他采购代理机构。本竞争性谈判文件的采购代理机构特指中采项目管理(内蒙古)有限公司。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞标人”是指参加采购项目竞标活动的供应商。

2.5 “成交人”是指经谈判小组评审，授予合同的供应商。

2.6 合格的货物和服务

2.6.1 “货物”是指供应商制造或组织符合竞争性谈判文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

2.6.2 “服务”是指除货物、工程以外的其他采购对象，包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其他类似附加服务的义务。供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3．项目基本情况：

3.1 本项目为二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目，详见“第四章：技术需求”。

4. 标的提供时间、标的提供地点、付款、竞标费用：

4.1 标的提供时间、标的提供地点：见供应商须知前附表
4.2 报价：见供应商须知前附表
4.3 付款

4.3.1 付款方式：见供应商须知前附表

4.4 竞标费用

4.4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞标有关的费用。不论竞标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件包括下列文件及所有发出的修改补充通知和关于竞争性谈判文件的澄清和答复文件。
（一）竞争性谈判公告

（二）竞标须知
（三）采购合同格式

（四）技术需求
（五）评审标准

（六）响应文件格式

5.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规格及要求等，如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞标没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商自行承担，并根据有关政策和条款规定，其竞标有可能被拒绝，或被认定为无效竞标。

5.3 凡获得竞争性谈判文件者，无论竞标与否，均应对竞争性谈判文件保密。

5.4 未从采购人或代理机构处直接获取竞争性谈判文件的供应商，谢绝竞标。
5.5 采购人与采购代理机构对竞争性谈判文件享有最终解释权。

6 竞争性谈判文件的澄清

6.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

6.2 供应商在收到澄清后，以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清。供应商在规定的时间内未对竞争性谈判文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

7 竞争性谈判文件的修改

7.l 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2 修改后的内容是竞争性谈判文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构或采购人确认。

7.3 为使供应商准备竞标时有充足时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构或采购人可适当推迟提交响应文件截止期，并书面通知所有购买竞争性谈判文件的潜在供应商。

三、响应文件的编制

8. 竞标的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构或采购人就有关竞标的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有简体中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以简体中文翻译本为准。

8.2 除竞争性谈判文件另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

9. 响应文件的构成

9.1 供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：
1）响应文件封面

2）响应文件目录

3）响应函

4）响应函附录

5）企业法定代表人身份证明

6）授权委托书

7）供应商基本情况表及人员情况表

8）供应商资格资信证明

9）投标货物清单及价格

10）投标分项报价表（如有）

11）技术规格响应表

12）商务规格响应表

13）业绩

14）荣誉证书及其他材料

15）技术方案

16）中小企业声明函

17）监狱企业

18）残疾人福利性单位声明函

10. 响应文件的编制

10.1 供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商自行承担。

10.2 供应商应完整地填写竞争性谈判文件中规定的响应函、响应函附录、资格资信证明文件等所有内容。

10.3 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.4 如果因为供应商响应文件填报的内容不详或没有提供竞争性谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

10.5 响应文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

11.竞标报价

11.1 供应商所提供的货物或服务均以人民币报价。

11.2 供应商应按照竞争性谈判文件规定的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《响应函》和《响应函附录》确定的格式报出价格。竞标价格中不得包含竞争性谈判文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。竞标总价中也不得缺漏竞争性谈判文件所要求的内容，否则，其竞标将被视为无效竞标。

11.3 《竞标分项报价表》填写时应响应下列要求（如有）：

11.3.1 所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的竞标价格中；

11.3.2 应包含货物运至最终目的地的运输、卸车、吊装、保险和伴随货物服务的有关费用；

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效竞标；
11.5 供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

12. 备选方案
12.1 只允许供应商有一个方案，否则将被视为无效竞标。

13. 联合体竞标
13.1 本项目不接受联合体竞标。
14. 供应商资格资信证明文件

见供应商须知前附表

14.1 资格资信证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明竞标货物、服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件
15.1 竞标货物主要技术资料（如有）

1）货物名称、型号、规格、数量、特点；

2）质保期；

3）供货范围；

4）货物质量保证措施；

5）采用新技术、新工艺、新材料的情况；

6）使用保养说明书等技术资料；

7）供应商认为需要提供的证明文件及资料。

15.2 竞标货物的服务承诺及方案（如有）

1）保证供货期的措施；

2）货物安装、调试；

3）人员培训计划及方案；

4）供货范围内其他服务。

16. 竞标保证金

16.1竞标保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，竞标保证金将不予退还：

1)
在谈判之日后到竞标有效期满前，供应商擅自撤回投标的；

2)
提供虚假响应文件的；

3)
成交人不按谈判文件中的规定与买方签订合同或在签订合同时向采购人提出附加条件，取消其中标资格的；

4)
其他法律法规、文件规定的不予退还情形。

16.2 未中标人的竞标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交人的竞标保证金,采购合同签订之日起 5 个工作日内退还。

其他详见须知前附表

17.竞标有效期
17.1竞标有效期为竞争性谈判之日起 90 日历日。供应商竞标有效期不足的竞标将被视为无效竞标。

17.2 特殊情况下，在原竞标有效期截止之前，（采购代理机构）或采购人可要求供应商延长竞标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购代理机构或采购人的这种要求，其竞标保证金将不会被不予退还，但其竞标在原竞标有效期期满后将不再有效。同意延长竞标有效期的供应商将不会被要求和允许修正其竞标，而只会被要求相应地延长其竞标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关竞标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18. 响应文件的数量和签署

18.1 供应商编制响应文件的份数见供应商须知前附表。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 响应文件的正本及副本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人签章，授权代表要以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。开标时授权委托人需手持《法定代表人授权委托书》以备核验，否则做无效投标处理。

18.3 响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增减，必须由法定代表人旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

19. 响应文件的密封和标记
19.1 供应商应将响应文件正本与副本分开包装（即：正本单独密封、所有副本密封在一起，电子文档单独密封），在封套的封口处加盖竞标人单位公章或密封章，并在封套上标明“正本”、“副本”字样。

19.2 封套上应注明采购项目名称、编号和供应商须知前附表规定的“封套上应写明”的其他内容，封口处加盖供应商印章。

19.3 未按要求密封和加写标记的响应文件不予受理，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20. 提交响应文件截止时间
20.1 供应商应在不迟于竞标须知前附表中规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构。

21. 迟交的响应文件
21.1 采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何响应文件。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交响应文件后、可以修改其响应文件，但供应商必须在规定的截止期之前将修改的响应文件递交到采购代理机构。在投标截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

22.2 供应商在递交响应文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止期之前以书面形式告知采购代理机构。

22.3 从投标截止期至供应商在响应文件中确定的竞标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

22.4 供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈  判
23 谈判

23.1 采购代理机构在“竞标人须知前附表”规定的时间和地点组织谈判。

24 谈判小组的组成和竞争性谈判方法

24.1 谈判由采购代理机构依照有关法规组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，谈判小组成员依法从专家库中随机抽取。

24.2 谈判小组将按照竞争性谈判文件确定的谈判方法和标准进行谈判。

25 响应文件的初审

25.1 谈判小组将审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了竞标保证金、有无计算上的错误等。

25.2 算术错误将按以下方法更正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其竞标将被视为无效竞标。

25.3 在详细评审之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离将被认定为是实质上的不响应。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。

25.4 供应商有下列情形之一的，其竞标将被视为无效竞标：

实质上没有响应竞争性谈判文件要求的竞标将被视为无效竞标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应的投标。

在资格性审查、符合性检查和商务评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效竞标：

1)竞标总金额超过本项目采购总预算，采购人不能支付的；

2)资格证明文件未提供或不符合竞争性谈判文件要求的；

3)响应文件密封、签署、签字、盖章、签章不符合规定的；

4)响应文件无法定代表人签章或签字人无法定代表人有效授权的；

5)竞标有效期不足的；

5)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系；

6)符合国家法律法规及争性谈判文件中规定被视为无效竞标其它条款的。

在技术评议时，如发现下列情形之一的，其响应文件将被视为无效竞标：

1)响应文件技术规格中的响应与事实不符或虚假的；

2)有不良经济纠纷记录和违法行为的；

3)符合国家法律法规及竞争性谈判文件中其它规定被视为无效竞标的技术条款的。

26 响应文件的澄清

26.1 评审期间，竞争性谈判小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照谈判小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本竞争性谈判文件须知规定的改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人签章或授权代表签字的书面形式作出并加盖供应商的印章。

26.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

26.3 谈判小组将按照本竞争性谈判文件须知的规定，只对确定为实质上响应竞争性谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

26.4具体见第五章“评审标准”。

27 推荐成交候选供应商名单

27.1 谈判小组按照竞争性谈判文件确定的谈判方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人名单。

28 确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后1工作日内将评审报告送采购人确认。
采购人应当在收到评审报告后1工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

28.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.3 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后1工作日内，在媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

六、公告、质疑

29. 在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com)，内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国呼和浩特海关（http://huhehaote.customs.gov.cn/）上发布成交公告。

30. 如果供应商对此次采购活动有疑问，供应商对采购活动事项有疑问的可以提出询问，采购单位和采购代理机构在7个工作日内给予答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31. 在采购活动中享有权利和承担义务的各类主体认为竞争性谈判文件、采购过程和中标(成交)结果使自己的权益受到损害的，可以在知晓或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。其中，委托采购代理机构采购的项目应向采购代理机构提出质疑。

七、否决投标条款

32. 在采购过程中，出现下列情形之一的，均为无效竞标：

1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况除外）；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）法律规定其他情形。

八、授予合同

33. 签订合同

33.1 成交人应在《成交通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

33.2 采购人应按竞争性谈判文件要求和成交人的响应文件承诺订立书面合同，但不得超出竞争性谈判文件和成交人的响应文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第三章  采购合同格式

二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关

口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目合同书

合同编号：           

甲方（采购人）:二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）

乙方（供应商）: 

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目以竞争性谈判招标方式进行采购（采购项目编号：ZCXG-HW-2025-0012），第1包：空调 确定乙方为中标人，现依照竞争性谈判文件、投标文件等相关文件的内容，双方达成如下协议： 

	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	 
	 
	 
	中国
	2
	套
	 
	 

	设备总价： 
	 

	运保费 
	总价已含

	安装调试费 
	总价已含

	维保服务费（ 年） 
	总价已含

	合同总价： 
	元


第一条 采购货物清单

第二条 合同总价款 

甲方以支付总价款（人民币大写:      ）         ，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。 

第三条 付款条件 

（一）本合同以人民币付款。 

（二）付款办法： 

1.签订合同后5日内乙方向甲方开具合同总价50%增值税普通发票，甲方一次性支付合同总价50%：        （大写：         ），到货安装调试并验收合格后5日内，乙方向甲方开具合同总价剩余50%增值税普通发票，甲方一次性支付合同总价50%：      （大写：      ）。如有变化情况，甲乙双方另行协商。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书 （或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单。 

2.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。 

乙方收取货款账户为： 

	乙方全称
	 

	开户银行
	 

	账号
	 


第四条 履约保证金

(一)合同签订之日起 3个工作日内，乙方须按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为:

	收款单位全称
	二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）

	开户银行
	中国银行股份有限公司二连浩特市分行营业部

	账号
	152405293275


(二)履约保证金以银行电汇向甲方提供。

(三)履约保证金有效期:乙方在整个履约期间，如无质量和服务问题，履约保证金于货物验收合格后7日内一次性无息退还。

(四)如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

(五)如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

(六)履约保证金在有效期满后,甲方凭乙方提交退款申请，7日内一次性无息退还。

第五条 包装 

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。 

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。 

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。
第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式） 

（一）交货时间：合同签订后 20 个自然日内完成供货和安装调试。

（二）交货地点：二连浩特市乌珠穆沁西街北 00888号二连浩特国际旅行卫生保健中心。 

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至甲方指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。 

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。 

第七条 货物验收 

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。 

（二）收货后 10 个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书 

面形式通知乙方原因，乙方收到通知后 10 个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。 

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。 

（五）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。 

（六）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。 

（七）中标人须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件。

（八）中标人设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

（九）中标人应向采购方提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。

（十）中标人根据合同要求进行安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，中标人应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。

（十一）、采购人根据竞争性谈判文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。因中标人所提供的产品未达到竞争性谈判文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，采购人有权因此终止合同的执行，中标人将自行承担所有经济损失；同时，采购人将保留向中标人因设备延迟到位而造成的不良影响追索相应"违约"责任的权利。

第八条 质量保证 

（一）乙方应保证所供货物为        制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。 

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。 

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。 

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应 10 日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。 

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。 

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算     年。

第九条 培训 

本合同所包括的培训详见附件培训方案。 

第十条 售后服务 

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供 7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，4 小时内响应，保证 48 小时内到达现场并解决故障。 

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。 
第十一条 违约责任 

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。 

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决： 

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。 

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。 

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。 

2.如果乙方未在甲方要求的 10 日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。 

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。 

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。 

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期， 乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。 

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为 止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7） 天按一周计算。 

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的 情形时，甲方也可以选择解除

合同，要求乙方退回甲方已支付货款追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未 解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时， 甲方有权解除合同，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。 

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失作为违约金，解除本合同。 

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。 
第十二条 异议的期限和方法 

（一）异议期限自质量保证期开始之日起 3 个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方 （用户）以书面形式提出异议及其处理意见。 

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后， 应在 10 日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。 

第十三条 使用合同文件和资料 

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权 

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。 

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支 

出的合理费用。 

第十五条 权利瑕疵担保 

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。 

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。 
第十六条 不可抗力及其免责 

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。 

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。 

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。 

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。 

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。 

第十七条 争议的解决 

因本合同发生争议的，甲乙双方应协商处理，协商不一致的，任一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同修改或变更 

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。 

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。 变更协议为本合同不可分割的一部分。 

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。 

第十九条 合同中止 

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

 第二十条 合同解除 

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。 

（一）因违约解除合同 

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同： 

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户） 根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求； 

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。 

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。 

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。 

（二）因破产而解除合同 

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。 

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。 

（三）其他解除合同情况 

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。 

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。 

第二十一条 合同终止 

（一）本合同因下列原因而终止： 

1.本合同正常履行完毕； 

2.合同双方协议终止本合同的履行； 

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要； 

4.任何一方行使解除权，解除本合同； 

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。 

第二十二条 合同转让和分包 

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。 

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。 

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。 

第二十三条 其他 

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。 

第二十四条 合同生效 

（一）本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。 

（二）本合同签订后，由甲方执行资金支付、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表 

附件二：设备配置清单 

附件三：技术偏离表 

附件四：货物分配清单 

附件五：项目实施方案 

附件六：技术培训方案 

附件七: 技术支持及售后服务方案 

附件八：设备到货验收报告 

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标文件一致。)

签署页：

甲方（盖章）：二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部） 

法定代表人或授权签字人（签字）： 

日期：2025 年   月    日 

联系人: 

电话: 

地址：二连浩特市乌珠穆沁西街北 00888 号

乙方（盖章）： 

法定代表人或授权签字人（签字）： 

日期：2025 年  月   日 

联系人： 

电话： 

地址： 
第四章  技术需求

1、 采购项目名称：二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目
二、项目概述：本项目为二连浩特国际旅行卫生保健中心（二连浩特国际传染病防治培训中心、二连海关口岸门诊部）2025年技术机构空调更新项目，旨在为技术机构与保健中心的实验室检测环境温度，提升实验室检测稳定性和准确性，消除安全隐患具有重大意义

三、货物采购清单

	序号
	核心产品（“△”）
	标的名称
	具体技术(参数)要求
	数量（单位）
	预算金额（元）
	是否允许采购进口产品

	1
	
	空调
	（一）室外机 
★1、制冷制热性能:额定制冷量：≥73.5kW 额定制热量： ≥82.5kW;额定APF:≥4.9;额定制热功率≤19.1kW;额定制冷功率≤19.1kW;额定噪音：≤64db；额定外机风量≥26000m³/h供电电源380V 3相 50Hz；
★2、数量：1 台

★3、安装形式：落地安装

★4、隔振垫（器）：含减震器

★5、机组须采用直流变频电机，电机可实现无级变频调节 

★6、控温精度±1℃
★7、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）

★8、冷媒：R410A（需加满）

★9、带高温自清洁功能

（二）室外机

★1、制冷制热性能：额定制冷量： ≥85.0kW 额定制热量： ≥95.0kW；额定APF:≥4.7；额定制热功率：≤23.22kW；额定制冷功率：≤22.5kW；额定噪音：≤65db；额定外机风量≥28000m³/h供电电源380V 3相 50Hz；
★2、数量：1 台
★3、安装形式：落地安装

★4、隔振垫（器）：含减震器

★5、机组须采用直流变频电机，电机可实现无级变频调节

★6、控温精度±1℃

★7、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）

★8、冷媒：R410A（需加满）
★9、带高温自清洁功能

（三）室内机（天井机）

★1、 制冷制热性能：额定制冷量： ≥3.6kW；额定制热量： ≥4.0kW；电源220V 50Hz
★2、 设备配置冷凝水提升泵
★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控

★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）

★5、数量：16台

★6、带高温自清洁功能
(四) 室内机（天井机）

★1、 制冷制热性能：额定制冷量： ≥4.5kW；额定制热量： ≥5.0kW；电源220V 50Hz
★2、设备配置冷凝水提升泵 
★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）
★5、数量：6 台

★6、带高温自清洁功能

（五）室内机（天井机）

★1、制冷制热性能：额定制冷量： ≥5.6kW；额定制热量： ≥6.3kW；电源220V 50Hz
★2、设备配置冷凝水提升泵 

★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）

★5、数量：2 台

★6、带高温自清洁功能
(六) 室内机（天井机）

★1、 制冷制热性能：额定制冷量： ≥7.1kW；额定制热量： ≥8.0kW；电源220V 50Hz
★2、设备配置冷凝水提升泵 

★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）
★5、数量：4台

★6、带高温自清洁功能
(七) 室内机（天井机）

★1、制冷制热性能：额定制冷量： ≥8.0kW；额定制热量： ≥9.0kW；电源220V 50Hz
★2、设备配置冷凝水提升泵 

★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）
★5、数量：1台

★6、带高温自清洁功能

（八）室内机（天井机）

★1、 制冷制热性能：额定制冷量： ≥9.0kW；额定制热量： ≥10.0kW；电源220V 50Hz
★2、设备配置冷凝水提升泵 

★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）
★5、数量：2台

★6、带高温自清洁功能

(九) 室内机（天井机）

★1、 制冷制热性能：额定制冷量： ≥10.0kW；额定制热量： ≥11.2kW；电源220V 50Hz 
★2、设备配置冷凝水提升泵 

★3、内置电子膨胀阀，采用直流电机，≥3档风速可调，风向可控。 
★4、此为强制采购节能产品，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。（提供节能产品认证证书）
★5、数量：2台

★6、带高温自清洁功能

（十）控制器
★1、数量：33个

★2、墙面面板控制，功能具备开关机、调节温度风量、切换模式等。

（十一）安装及辅材要求
★1、包含拆装顶棚约1000㎡、 吊顶约1000㎡，实际面积根据现场踏勘确定。电缆、电线、电箱、旧空调拆除，墙面开槽布线安装控制器，墙面补平恢复，以及其他相关材料的提供及安装服务，确保空调系统整体正常运行；拆机、移机。
★2、 所提供的电缆、电线、电箱等材料应符合相关国家标准及行业规范，满足空调设备的电力需求和安全要求。
	2（套）：1 台室外机拖18台内机；1台室外机拖15台内机
	350000
	★不允许。如投标人提供产品为进口产品，按照废标处理


说明：1、打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

2、室外机和室内机需为同一品牌。

3、本项目参数中所述额定值（又称名义值）符合GB/T 18837-2015等相关国家标准即符合投标要求，包含但不限于额定制冷量、额定制热量、额定APF、额定制热功率、额定制冷功率、额定噪音、额定外机风量、额定功率等。
第五章  评审标准

一、竞争性谈判采购方法、步骤及标准

采购代理机构按照以下基本程序组织谈判：

采购代理机构组织所有递交响应文件供应商，公布递交响应文件供应商的名称。监督人员或递交响应文件供应商在谈判现场检查响应文件的密封情况。

响应文件的密封情况经确认无误后，采购代理机构工作人员当众拆封，并公布递交响应文件供应商的名称，工作人员作好记录存档备查。未公布的供应商不予进行谈判。

（一）谈判小组的组成和谈判方法

1.谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

2.组织谈判：

谈判小组应当采用办公、封闭谈判的方式进行谈判。

谈判前，采购代理机构应向谈判小组成员宣布工作纪律规则，并遵照执行。谈判小组推选谈判小组组长。谈判小组成员对与自己有利害关系的谈判项目应当主动提出回避。

满足以下条件之一的，由谈判小组根据项目实际情况决定后续程序：

（1）首次采购公告报名截止时报名供应商满足3家但递交响应文件的供应商不足3家；

（2）延期报名公告报名截止时报名供应商满足2家但递交响应文件的供应商不足2家；

（3）初步评审后实质性响应采购文件要求的供应商不足3家且少于递交响应文件的供应商数量时。

谈判活动中，谈判小组应当给予每个实质性响应供应商进行谈判和报价的相同的机会；谈判双方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他任何信息。谈判小组所有成员在记录上签字确认，并存档备案。

（4）谈判小组对所有响应文件进行资格性和符合性审查。

资格性审查

依据有关法律和竞争性谈判文件的规定,对响应文件提供的资格证明文件进行审查，在资格性检查时,资格证明文件不满足响应文件要求或过期失效的，将视为无效谈判。

符合性审查

谈判小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性谈判文件规定签署、签章的；谈判有效期不足的；谈判（首轮、最终）报价已超出采购预算的；标的提供时间、标的提供地点、质保期不能满足要求的；供应商响应的商务、技术部分与竞争性谈判文件要求有偏离情况的为无效响应文件。谈判小组有权认定具有上述情形之一的，属于无效响应文件。

评审细则
	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格性审查
	营业执照
	具有有效的营业执照

	
	没有重大违法记录书面声明
	投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（格式自拟）

	
	缴纳社会保险资金和缴纳税收
	投标人开标前6个月任意2个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据（如按年度或按半年度缴纳单位社会保障资金的需提供上一年度全年或上半年度缴纳社会保障资金的有效凭据，如税收为零申报，须提供证明材料）或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人2023或2024年度经审计的财务审计报告或开标日前三个月内基本账户开户银行出具的银行资信证明（同时提供供应商基本账户开户信息证明材料）或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）

	
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）

	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	
	信用查询结果
	开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	其他资格要求
	符合谈判文件及法律、法规的规定

	符合性审查
	法人授权书
	提供有效的法人授权书

	
	响应文件的密封、签署、盖章
	是否按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章

	
	投标有效期
	投标有效期是否满足谈判文件要求

	
	投标报价
	要求响应文件中不得出现两个或两个以上投标报价，且不得超出预算金额，须符合谈判文件要求

	
	标的提供时间、标的提供地点、质保期等
	满足谈判文件要求

	
	其他
	符合谈判文件及法律、法规的规定


3.谈判

（1） 第一轮谈判

谈判小组对实质性响应文件从竞标首轮报价、标的提供时间、标的提供地点、质保期、服务承诺、企业社会信誉、组织机构及人员素质等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好谈判准备。

谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体从以下几方面与每位实质性响应供应商分别进行单独谈判：

1）竞争性谈判文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项；

2）竞争性谈判文件中对某些事项没有提供具体要求或者表述不清楚，造成实质性响应供应商对此项要求模糊不清或理解上有差异的条款或事项；

3）需要质疑、询问供应商的事项；

4）价格谈判；

5）其他需要谈判的事项。

（2）竞争性谈判文件和响应文件的澄清或修正

根据第一轮谈判掌握的情况，采购人和采购单位可以对竞争性谈判文件进行澄清或修正，确定采购内容的具体要求，优化采购方案。竞争性谈判文件澄清或修正的事项不得对实质性响应供应商的竞争地位产生不公正的影响、或者不得改变竞争性谈判文件的实质性要求、或者超出采购预算造成采购人不能支付。竞争性谈判文件澄清或修正的事项作为竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件同具法律效应。

实质性响应供应商可以对竞争性谈判文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项或谈判小组根据竞争性谈判文件有关规定要求澄清或修正的事项进行澄清或修正。实质性响应供应商澄清或修正的事项不得改变响应文件的实质性内容。澄清或修正的事项以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后密封送交谈判小组，并作为响应文件的组成部分，与响应文件同具法律效应。

（3）第二轮谈判（最终报价）

最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后，在规定的时间内密封送交谈判小组。

待所有实质性响应供应商最终报价交齐后，招标工作人员统一拆封、公布每位实质性响应供应商的最终价格。

最终报价逾时不交的，可视同供应商自动放弃成交供应商资格的评定。

（二）确定成交供应商：

通过谈判、澄清，在满足竞争性谈判文件全部的基础上，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量符合要求者优先，报价和质量均相同时，技术方案符合要求的优先。

竞争性谈判以供应商最终谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选供应商的依据，谈判小组应当根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐成交候选供应商。

谈判小组推荐非报价最低的谈判供应商为成交供应商的，须附书面报告说明理由且由谈判小组全体成员签字确认。

在推荐确定成交候选供应商之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响运行质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

成交供应商确定后，在指定的媒体上发布成交结果公告。

在谈判期间，供应商不得非法干预、影响谈判过程。

（三）政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本谈判文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除(对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目)。

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

如为预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，则不予价格扣除。

	序号
	情形
	适用对象
	价格扣除比例
	计算公式

	1
	小型、微型企业，监

狱企业，残疾人福利

性单位
	非联合体或联合体各方均为小微企业
	10%
	1、对小、微企业报价给予相应比例的扣除。2、监狱企业视同小型、微型企业，评审中价格扣除按照小、微企业的扣除比例执行。3、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

，视同小型、微型企业，按小微企业的扣除比例执行。

	2
	节能、环保标志产品
	节能、环保产品


	2%
	投标人所投货物中有环境标志产品政府采购品目清单中产品（须提供依据国家确定的认证机构出具的、 处于有效期之内的环境标志产品认证证书），对报价给予2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同时有多个证书的只按一次扣除计算。

	注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标价为准。

（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。


3.价格扣除相关要求。

（1）所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）供应商属于中小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。供应商可通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn/）对供应商和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

（4） 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（详见文件格式内容），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

4.相同品牌审查 

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

第六章  响应文件格式

（采购人名称）（项目名称）响应文件

（正本/副本）
采购项目编号：

供应商名称：

供应商地址:

包      号：

（供应商名称）

年  月  日

格式一：响应函
响  应  函

（采购人名称）：

依据贵方(采购项目名称/采购项目编号) （采购方式）的要求，我方正式授权

      （姓名、职务）代表（供应商名称）             （地址）             提交下述文件正本一份，副本二份及电子版二份。
一、响应函；

二、其它遵守国家有关法律、法规和规章，按竞争性谈判文件中供应商须知和竞争性谈判文件要求提供的有关文件。

    据此函，我方兹宣布同意如下内容：

1.首轮报价表中，提供货物的报价为：

大写：         小写：        。

2.根据竞争性谈判文件的规定，供应商承担合同执行的责任和义务。

    3.供应商已详细审核全部竞争性谈判文件，包括更正、修改、澄清文件（如有）、参考资料及有关附件，对此无异议。

    4.本谈判有效期为90日历日。

    5.接受竞争性谈判文件所列须知中关于没收谈判保证金的约定。

6.我们若获成交，保证在接到成交通知书后，按国家有关规定缴纳采购代理服务费。

7.同意提供按照贵方可能另外要求的与其项目有关的任何数据或资料。

    8.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：（详细通讯地址）
响应函附录
响应函附录
项目名称：

采购编号：

	序号
	采购货物标的
	数量

（单位）
	总价（元）
	标的提供时间
	标的提供地点
	生产厂家
	产地（国内/国外）
	备注

	1
	空调
	2（套）：1 台室外机拖18台内机；1台室外机拖15台内机
	
	
	
	
	
	

	投标总价：

大写：

小写：


注：1、此表为响应函附录（首轮报价一览表）

  供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

            年     月     日

格式二：企业法定代表人身份证明

企业法定代表人身份证明

供应商名称： 
单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：            性别：            年 龄：             职务：

系                   （供应商名称）的法人代表。

特此证明附：法定代表人身份证正反面复印件

供应商：                      （填写单位全称并加盖单位公章）

日  期：       年   月    日
格式三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                 （供应商全称）的法定代表人，现授权委托我单位的        （姓名）为我单位代理人，并以我单位名义参加             （项目名称）竞争性谈判活动。代理人在整个项目谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担相应的法律责任，代理人无权转让委托。

特此授权

附：

[image: image1.jpg]di





法人身份证正面                  授权代理人身份证正面

        公      章

              法人身份证反面                  授权代理人身份证反面

供  应  商：                 （加盖单位公章）

法定代表人：             （签章）

委托代理人：             
日      期：     年    月     日

本授权书除应附在响应文件中外，还需单独提交一份，在递交标书时，同供应商身份证一同出示，以证明合法投标身份。法人到场需提供法人身份证明。
格式四：供应商基本情况表及人员情况表

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册资本金
	
	成立日期
	

	地址邮箱
	

	主要营业范围
	

	单位优势及特长
	

	营业执照编号
	
	开户行及账号
	

	企业性质
	
	固定资产净值
	

	法定代表人
	
	电话/传真
	

	联系人
	
	电话/传真
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注：表格不够可另附说明

拟投入本项目的人员一览表

	序号
	姓名
	拟在本项目中负责事项
	毕业、学校专业
	学历
	证书/职称
	从事相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：提供相关人员资质证书等资料

格式五：供应商资格资信证明

供应商资格要求，均应提供扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供的文件过期失效及无法辨识的，均为无效投标。

1.有效期内的（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）正本或副本，如三证合一，则无需提供税务登记证和组织机构代码证。

2.投标人2023或2024年度经审计的财务审计报告或开标日前三个月内基本账户开户银行出具的银行资信证明（同时提供供应商基本账户开户信息证明材料）或具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（格式自拟）。

3.投标人开标前6个月任意2个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效凭据（如按年度或按半年度缴纳单位社会保障资金的需提供上一年度全年或上半年度缴纳社会保障资金的有效凭据，如税收为零申报，须提供证明材料）或具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（格式自拟）。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录书面声明（格式自拟）。

5.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。

6.开标结束后资格审查时，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.投标供应商认为需要提交的其他证明材料。（如有）

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

注：资格证明文件必须真实可靠、不得伪造，复印件必须加盖单位印章。

▲以上资格资信证明文件是资格性审查内容，请慎重提供，投标人如果不提供或提供的材料无效，将被视为资格审查不通过。

备注：以上内容均需加盖公章后装订在响应文件中。

格式六：投标货物清单及价格
投标人名称（公章）：             

项目编号：                  包号：

	序号
	货物名称
	生产厂家及

产地
	品牌规格型号
	技术参数及要求
	数量
	单位
	价格（元）
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价合计
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1.提供所投货物详细的供货范围，包括主要配件及生产厂家、备品备件等。

2.各项投标货物生产厂家的技术资料、详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

3.价格为按照竞争性谈判文件竞标须知有关要求的货物总价。

投标人法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

格式七：投标分项报价表（如有）

投标人名称（签章）：                     
项目编号：                                               包号：           
	序号
	名  称
	型号和规格
	数量及单位
	单  价（元）
	总  价（元）
	备  注

	1
	主要货物
	
	
	
	
	

	2
	运输费
	
	
	
	
	

	3
	保险费
	
	
	
	
	

	4
	技术服务
	
	
	
	
	

	5
	安装调试
	
	
	
	
	

	6
	其它
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	总计
	


说明：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2．分项报价总计价格必须与《响应函附录》报价一致。

3．投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人法定代表人或授权代表签字：           

格式八：技术规格响应表

采购项目名称：               项目编号：              包号： 

	编号
	货物名称
	竞争性谈判文件要求的货物

技术参数、性能指标
	投标人提供的货物

规格型号、技术参数、性能指标
	响应程度
	说明

	1
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


投标人法定代表人或授权代表签字：　　　　　　    年    月    日

注：供应商必须对应竞争性谈判文件技术参数要求的每一项条款做出明确答复、说明和解释，首先对实现或满足程度明确做出“满足”、“负偏离”、“正偏离”等应答，然后做出具体、详细的说明。使用“已知”、“明白”、“理解”、“注意”、“同意”词语等不明确、不具体的应答，则视为负偏离。简单复制谈判文件要求，将可能导致投标被拒绝，需采用“详见”、“参见”方式说明的应注明位于投标文件的具体章节或页码。

格式九：商务规格响应表

商务规格响应表

项目名称：                                                  采购编号：

	序号
	评审项目
	谈判文件

商务要求
	投标文件

响应的商务要求
	响应程度
	说明

	1
	标的提供时间
	
	
	
	

	2
	标的提供地点
	
	
	
	

	3
	质保期
	
	
	
	

	4
	产品要求
	
	
	
	

	5
	售后服务要求
	
	
	
	

	6
	验收要求
	
	
	
	

	7
	质量、技术及其要求
	
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	
	

	9
	履约保证金
	
	
	
	

	10
	其他要求
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


供应商名称（盖章）：

供应商法人或法人授权代表（签章）：

供应商应对竞争性谈判文件主要条款内容逐条进行响应，并对偏差情况做出必要说明。

供应商应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。

年    月    日

格式十：业绩

1、供应商项目业绩表

	序号
	业主名称
	项目名称
	联系人
	联系方式
	项目签订时间
	是否有用户反馈情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附业绩证明材料

格式十一：荣誉证书及其他材料
荣誉证书及其他材料（格式自拟）

格式十二：技术方案

技术方案应包括（但不限于）下列内容：
一、供货、安装、调试方案：①质量保障措施；②运输方案；③供货进度安排及保障措施；④人员配备及分工；⑤风险防范措施及应急保障措施等
二、培训方案：①培训计划；②培训内容；③培训目标等
三、售后方案：①服务标准；②服务内容；③故障响应时间；④出现质量问题的应对措施；⑤维修方式等内容等
格式十三：中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于     （请填写：中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.中型、小型、微型企业请在投标文件中附此函。

3.供应商提供《中小企业声明函》内容不实的，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的情形，依照有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式十四、监狱企业（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称（盖章）：

日 期：

格式十五、残疾人福利性单位声明函（不属于可不填写内容或不提供）
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：


