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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	东乌海关口岸传染病快检试剂采购项目

	需求部门
	中华人民共和国东乌海关

	采购预算
	3万

	审批文件
	——

	经费来源
	财政拨款

	评审方法
	√最低价法
综合评分法（权重：价格XX%.评审因素XX%）

	编制人
	

	复核人
（科室负责人）
	

	审核人
（主管关领导）
	

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.供应商为代理商的须提供与采购产品医疗器械分类等级对应的有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，供应商为生产商的须提供与采购产品医疗器械分类等级对应的有效期内的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。
3.能够提供不低于国家相关法律法规要求的质量保证。
4.能够及时提供售后服务。
5.试剂的规格符合要求。

	★
实质性需求
	一、试剂种类见附件。
二、主要技术指标：
1.满足口岸以上传染病快检需求；
2.PCR核酸检测试剂需配套型号为AGS8830的检测设备使用；
3.免疫发光法试剂需配套型号为WJ-A1的检测设备使用；
4.胶体金检测试剂可独立使用，无需其他仪器辅助。
三、付款条件：
验收合格后，以实际供货数量为准结算，试剂耗材交货并经采购方验收合格一个月内付该批次全款，采购方付款前需要供货方开具发票、收据等结算材料。
四、供货方式：
合同签订后，按采购方每批计划和供货通知的要求，供货方必须按照服务承诺将试剂运至采购方指定地点，由采购方负责验收。费用由供货方承担。
五、供货地点：
锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗珠恩嘎达布其口岸。
六、产品质保期：
不少于产品有效期的70%，如因特殊情况需调换效期，供货方需配合调换。产品在有效期内正常使用中出现故障，由供货方免费更换。

附件：试剂种类及数量
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	鼠疫核酸检测试剂盒
	1
	盒

	2
	炭疽核酸检测试剂盒
	1
	盒

	3
	霍乱弧菌O1抗原检测卡（时间分辨荧光分析法）
	1
	盒

	4
	霍乱弧菌O139抗原检测卡（时间分辨荧光分析法）
	1
	盒

	5
	诺如病毒抗原检测试剂盒(荧光法)
	1
	盒

	6
	布鲁氏菌抗原检测卡（时间分辨荧光分析法）
	1
	盒

	7
	登革热病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒

	8
	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒

	9
	寨卡病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒

	10
	猴痘病毒抗原（MPV-Ag）检测试剂（荧光免疫层析法）
	1
	盒

	11
	梅毒螺旋体核酸检测试剂盒（胶体金）
	1
	盒

	12
	人类免疫缺陷病毒核酸检测试剂盒
	1
	盒

	13
	人感染H7亚型禽流感病毒抗原检测试剂（胶体金）
	1
	盒

	14
	伤寒/副伤寒抗原（Ty/Pa-Ag）检测试剂(胶体金法)
	1
	盒

	15
	乙型脑炎病毒抗体（JE-Ab）检测试剂（胶体金法)
	1
	盒

	16
	伤寒IgG/IgM抗体检测试剂（胶体金）
	1
	盒

	17
	乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法)
	1
	盒

	18
	丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法)
	1
	盒

	19
	腮腺炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1
	盒

	20
	禽流感H7N9测试剂（胶体金法） 万孚
	1
	盒

	21
	甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1
	盒

	22
	戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）
	1
	盒

	23
	东方马脑炎森林脑炎抗原(EEE-Ag)检测试剂（胶体金法）
	1
	盒

	24
	结核分枝杆菌核酸检测试剂盒
	1
	盒

	25
	细菌性痢疾抗体检测试剂（胶体金）
	1
	盒

	26
	疟原虫联检核酸检测试剂盒
	1
	盒

	27
	猴痘/甲流/乙流 三合一核酸检测试剂盒
	1
	盒




	评审因素
	

	其他因素
	1.公告期限（3个工作日）
2.响应文件份数（3份）



