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比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	鄂尔多斯海关七氟丙烷气体灭火罐及配套设施的检测及药剂充装


	采购预算
	28000元

	评审方法
	最低价法

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同服务商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.供应商须在“社会消防技术服务信息系统”中登记备案，服务类型须包含消防设施维护保养检测。
4.供应商须持有市场监督管理部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》或者授权，充装介质类别须包含七氟丙烷(或气体灭火介质)，提供证书复印件加盖公章。(说明:若供应商自身不具备特种设备检验检测机构核准证，可提供具备相应资质的气瓶充装单位针对本项目出具的唯一授权书，授权单位与供应商不得同时参与本项目报价）。

	★
实质性需求
	1.工期：15个工作日。
2.根据国家标准充装七氟丙烷药剂，并对七氟丙烷钢瓶进行质量检测（规格150KG的4具，90KG的2具）。
3.检测结束后，出具符合国家标准的检测报告及灭火剂称重报告。
4.在对柜式七氟丙烷气体灭火装置灭火剂瓶组的运输、装卸全过程中，须采取符合国家相关标准的防护措施，确保甲方所有钢瓶及附属设施（含阀门、压力表、接口管路、柜体外壳等）完好无损。
5.质保期：验收合格后质保期不少于1年，期间出现非火灾原因泄漏等问题，供应商应免费负责处理。
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