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鄂尔多斯海关电力设备采购及安装清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	成套配电柜
	1600*700*400（柜体材质为冷轧钢板，箱体厚度1.2，门板1.5）
	套
	2.00 
	每套含100A四线断路器一个、63A四线断路器4个、400A隔离开关一个。

	2
	成套配电柜
	1000*700*300（柜体材质为冷轧钢板，箱体厚度1.2，门板1.5）
	台
	1.00 
	每套含四线浪涌保护器1个，63A四线漏电保护空开一个，400A隔离开关一个。

	3
	直流屏蓄电池（含导线组）
	12V 100AH 
	块
	18.00 
	欧盟CE认证 国家ISO认证

	
	
	
	



