附件4

鄂尔多斯海关电力设备采购及安装清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套配电柜 | 1600*700*400（柜体材质为冷轧钢板，箱体厚度1.2，门板1.5） | 套 | 2.00 | 每套含100A四线断路器一个、63A四线断路器4个、400A隔离开关一个。 |
| 2 | 成套配电柜 | 1000*700*300（柜体材质为冷轧钢板，箱体厚度1.2，门板1.5） | 台 | 1.00 | 每套含四线浪涌保护器1个，63A四线漏电保护空开一个，400A隔离开关一个。 |
| 3 | 直流屏蓄电池（含导线组） | 12V 100AH | 块 | 18.00 | 欧盟CE认证 国家ISO认证 |