附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 集宁海关消防维保服务采购项目 |
| 需求部门 | 办公室 |
| 采购预算 | 29000.00元 |
| 审批文件 |  |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1、不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力。 2、具备消防设施设备维保资质，营业执照经营范围应明确包含“消防设施设备维修、保养、检测”等内容。 3、须在社会消防技术服务信息系统备案。 4、提供近三年消防维保服务业绩。 5、未被列入失信被执行人、税收违法名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| ★ 实质性需求 | 1、服务地点：乌兰察布市集宁区察哈尔东街中央商务广场三期1号楼集宁海关。 2、维保项目：火灾报警系统、消防喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火分隔设施、灭火器、消防泵房等。 3、每月开展一次巡检、测试和保养，并提交相应的消防系统维护保养记录。 4、每年组织一次消防安全培训和消防应急演练。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 | 1、公告期限为3个工作日。 2、响应文件份数：2份。 |