附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关国建之家职工宿舍水电暖改造项目

	采购预算
	150000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格20%、评审因素80%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。

2.经营范围具有建筑工程或装饰装修等相关项目。

3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书。

4.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。

	★
实质性需求
	1.工期：20个自然日（含验收）。

2.施工范围：房间水路、下水全部改造；老化电路局部改造；暖气地沟管道和楼内管道换新；垃圾清运和施工恢复（吊顶和墙面粉刷）。

3.质量要求：材料为全新产品，符合国家及行业标准，提供产品合格证；施工质量符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210），质保期3年。

4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。

5.资质条件：经营范围具有建筑工程设计、建筑工程施工或装修装饰项目。

6.支付方式：合同签订后支付70%材料预付款，验收合格后支付30%尾款。

7.承包方式：包工包料

8.踏勘要求：本需求书不附带具体工程量清单，潜在供应商须提前联系采购方预约现场踏勘，踏勘完成后领取正式工程量清单。

	评审因素
	1.价格因素（30分）

计算方法为比选基准价/报价X 30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2位小数。

2.材料验证（20分）
（1）电线选用一线品牌BV单芯硬线（不同分区分别选用2.5mm²、4mm²、6mm²线材）；
（2）水管选用一线品牌PPR热水管（壁厚2.8mm以上）；
（3）暖气主管道选用PVC材质，地沟管道带保温材料；
（4）下水管选用PVC材质；
（5）所有材料均能提供产品合格证书。每小项描述内容详细准确、逻辑严谨、符合规范及标准、符合项目实际情况和需求最高得4分，内容有缺陷得1分，不提供的不得分。缺陷是指：不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容。
3.企业实力（20分）
（1）类似业绩（10分）：近3年有类似装饰装修工程业绩的，每项5分（最高10分）。
（2）资质与团队（10分）：施工人员持有水电工相关执业资格证书，每项5分（最高10分）。
4.实施方案（20分）

方案包括但不限于：（1）项目实施计划；（2）人员配备方案；（3）安装、调试方案；（4）质量保证措施等。每小项描述内容详细准确、逻辑严谨、符合规范及标准、符合项目实际情况和需求最高得5分，内容有缺陷得1分，不提供的不得分。缺陷是指：不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容。

5.售后服务承诺及方案（10分）

方案包括但不限于：（1）售后服务方案；（2）售后服务人员；（3）售后服务承诺；（4）应急预案。 每小项描述内容详细准确、逻辑严谨、符合规范及标准、符合项目实际情况和需求最高得2.5分，内容有缺陷得1分，不提供的不得分。缺陷是指：不适用项目实际情况的情形、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失不足、与本项目无关、只有简单描述无实质性内容。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。


1
1

