附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关大车H986金属大门采购及安装项目

	采购预算
	30000元

	评审方法
	(最低价法
(综合评分法（权重：价格xx%、评审因素xx%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.经营范围包含金属门窗生产/安装、建筑工程施工或装饰装修相关项目。
3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、同类金属大门供应/安装业绩证明。
4.近3年经营活动无重大违法记录书面证明。

	★
实质性需求
	1.工期：15个自然日（含大门生产、运输、安装、验收全流程），可根据实际需求调整。
2.实施范围：大车H986北侧铁艺金属大门及配套立柱采购、运输、安装，对应位置现有围栏适配改造。
3.踏勘要求：本需求书不附带详细工程量清单，潜在供应商须提前联系采购方预约现场踏勘，踏勘完成后领取正式技术参数及工程量清单。
4.质量要求：大门参数须符合要求：3.0厚镀锌方钢主体，整体规格宽6M*高3.5M，立柱为600*600*3.0mm镀锌方钢，内横管300*600*2.0mm，竖撑200*200*1.2mm，上下造型1.5mm钢板，顶部造型3mm钢板；整体喷涂防锈底漆，外涂黑色磁漆，表面做静电喷塑处理，强度、防锈能力符合国家相关标准。
5.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定，施工期间做好现场管控，不影响海关正常监管作业，安装后大门稳固、开闭顺畅，满足监管区域安防要求。
6.资质条件：具有金属门窗供应安装或建筑施工相关资质。
7.支付方式：合同签订后支付70%预付款，验收合格后支付30%尾款。
8.承包方式：包工包料，包含所有材料、运输、安装费用。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限3个工作日。
2.响应文件份数3份。
3.投标文件所有页面均需加盖公章。


1
1

