
附件1

比选采购需求书

	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关机关大楼楼顶防水修缮项目

	采购预算
	15000元

	评审方法
	( 最低价法

□ 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。

2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.经营范围包含防水防腐保温工程、建筑防水工程、建筑装饰装修工程或相关工程类施工相关项目。
3.提供资质材料：营业执照复印件、法人授权书、项目实施能力承诺书、同类防水层维修/防水修缮业绩证明材料、详细施工组织方案、完整分项明细报价单、质保服务承诺函。
4.近3年经营活动无重大违法记录证明。

	★

实质性需求
	（一）基本情况

1. 项目地点：额济纳旗 

2. 项目概况：防水层维修总面积约130㎡，现有防水层卷材老化严重，出现大面积起皮、开裂、起鼓、局部卷材脱落，基层风化酥松，多处存在渗水隐患，遇降雨易造成顶层办公区域渗漏，影响建筑结构安全及日常办公使用。

（二）施工范围   
1. 原有老旧破损防水卷材全部铲除，清理屋面浮灰、杂物、松动风化基层； ​ 

2. 屋面裂缝开槽修补、坑洼部位水泥砂浆找平处理，完成基层加固； ​ 

3. 阴阳角、排水口、管道根部等节点增设防水附加层； ​ 

4. 满铺国标SBS改性沥青防水卷材施工，包含搭接、收边密封处理； ​ 

5. 疏通屋面排水系统，施工垃圾全部清运出场，现场恢复整洁。 

（三）技术标准及施工要求   

1. 防水材料：采用4mm厚国标SBS改性沥青防水卷材，提供产品合格证，严禁使用非标劣质材料； ​ 

2. 基层处理：基层需坚实、平整、干燥，无松动起砂，裂缝深度≥5mm处做开槽嵌缝处理； ​ 

3. 施工工艺：卷材长边搭接≥100mm，短边搭接≥150mm，阴阳角做圆弧处理并增设附加层； ​ 

4. 验收试验：施工完成后做24小时闭水试验，屋面无积水、无渗漏为合格； ​ 

5. 执行规范：严格遵循《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）现行国家规范。 

6.报价包含范围   本次报价为固定全包总价，包含材料费、人工费、机械使用费、旧防水层铲除费、基层找平费、垃圾清运费、运输费、闭水试验费、安全文明施工费、管理费、税费、质保维修费等全部费用，采购人无需额外支付任何费用。
（四）质保服务要求   

1. 整体工程质保期不少于5年； ​ 

2. 质保期内出现防水层起鼓、开裂、渗漏等质量问题，施工单位接到通知后72小时内到场，免费维修返工； ​ 

3. 质保期内提供常态化上门检修服务，非人为损坏问题全程免费处理。

（五）验收标准   

1. 施工完成后屋面无施工垃圾，整体平整整洁； ​ 

2. 防水卷材粘贴牢固，无空鼓、翘边、开裂、破损现象； ​ 

3. 24小时闭水试验无渗漏、无积水； ​ 

4. 符合国家现行屋面防水工程验收规范，经采购人现场验收合格后方可办结结算。

	评审因素
	评审方法按照最低价法。

	其他因素
	1.公告期限为3个工作日。
2.响应文件3份，密封提交。

3.投标文件所有页面均需加盖公章。



