附件1
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	额济纳海关缉私分局策克口岸办案区改造

	需求部门
	分局法制科

	采购预算
	20000元

	审批文件
	202606011局务会会议纪要

	经费来源
	[bookmark: _GoBack]业务费

	评审方法
	最低价法 √
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	编制人
	曹金祖

	复核人
（科室负责人）
	曹金祖

	审核人
（部门负责人）
	董铁映

	详细需求栏

	说明
	一、1楼走廊安装低压安全疏散指示牌5个、低压消防应急灯5个。
一楼门厅、楼梯及二楼走廊、门厅安装安全疏散指示牌11个、消防应急灯11个。需对电流线路进行暗线改造，引接2.5²铜芯线取电。
二、完整拆除1楼办案区原9套护栏，封堵9个窗户。
三、按照甲方要求开展安装门牌、标识等零星维修项目。

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力。
2.无重大违法记录。
3.具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4.具备建筑工程施工总承包三级及以上资质。

	★
实质性需求
	
一、响应文件印刷要求。A4大小，制作封面，数量3本，可邮寄或专人送交额济纳海关海关门房，密封。不得自行接触采购方相关人员。
二、工程项目：
1.工期：15个工作日。如遇不可抗力可商议后适当延期
2.支付方式：施工方按照合同约定完成办案区改造项目工作，经验收合格后施工方开具全款有效发票，我方收到发票后支付施工方合同总金额的100%，施工方返回我方基本户5%质保金，待2年质保期届满、无质量问题后，我方返还质保金。       
3.质量要求：符合国家及消防行业相关规范和标准。   4.安全要求：确保安全文明施工，并服从边检部门进出联检大院管理规定，联系我方工作人员进行提前报备。
5.保密要求：工程施工中对于接触到的警务秘密要严格遵守我方保密要求。

	评审因素
	

	其他因素
	1、公告期限：3个工作日。
2、响应文件份数3份。
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