附件1

比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 包头海关办公楼（A区）门禁系统及满都拉口岸楼道门及门禁改造项目 |
| 需求部门 | 综合保障科 |
| 采购预算 | 280000元 |
| 审批文件 | 中共包头海关委员会会议纪要（2025年第23期） |
| 经费来源 | 行政运行基本支出、海关资产及专用设备运行维护费 |
| 评审方法 | 综合评分法（权重：价格30%、评审因素70%） |
| 编制人 |  |
| 复核人 （科室负责人） |  |
| 审核人 （主管关领导） |  |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力。 2.具有良好的商业信誉和健全的财务制度。 3.提供有效的营业执照、法人身份证复印件（需加盖公章）。 4.在项目所在地有固定办公场所、有独立供货和施工的能力，并进行相关售后服务。 |
| ★ 实质性需求 | 1.工期：20个自然日 2.施工内容：（1）包头海关A区机关大楼：对现有门禁系统及门锁进行系统性改造，包括地上8层，地下1层，单开木门121个，双开木门13个，单开防盗门2个，双开防盗门3 个，合计139个全部更换智能门锁，并配套相关软件管理系统，新增门禁主机3个。同时需要与智能门锁相配套的读卡制卡器。 （2）满都拉口岸办公楼：对办公楼门禁及安防设施进行综合性改造，在2至5楼楼梯口安装4套“肯德基门”（规格型号(单位：毫米）：1400×2040（2套），1500×2700，1510×2570），在4个楼层安装24台监控摄像头，1台监控硬盘录像机，在新增封闭门和原有防火门上配置10套门禁系统并配套门禁管理软件。 3.质量要求：所提供产品符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 5.供应商需提供完善的售后服务，出现故障能在规定时间内相应。 6.供应商需提供保密承诺函，承诺在项目实施过程中知悉的包头海关信息严格保密，不得泄露给第三方。 |
| 评审因素 | 1.价格因素30分，计算方法为：比选基准价/报价×30，比选基准价为符合资格条件的最低报价，得分四舍五入保留2为小数点。 2.技术分60分。 计算方法：∑（分项得分×各项权重×60/100），得分四舍五入保留2为小数点。 （1）门禁系统（权重70%） A.安全性能(40分)。 a.锁芯等级：采用C级及以上机械锁芯得8分，低于C级不得分。 b.开锁方式安全性：支持指纹（防假指纹）、加密卡（含IC卡）、应急钥匙3种及以上安全开锁方式，得12分；缺少1种扣4分，扣完为止。 c.防撬报警功能：具备防撬、暴力开启实时报警（本地声光+远程推送）功能，得12分；仅支持本地报警得8分，无报警功能不得分。 d.停电应急管理：当出现停电等电力故障时，门禁系统能够切换至安全模式或保持门禁控制器及门锁不低于1小时的正常使用，得8分；满足一项得4分，不满足不得分。 B.功能适配性（30分） a.管理系统对接：能兼容包头海关办公楼现有门禁管理系统（人员权限系统），实现数据同步，得16分；需额外开发兼容得8分，无法兼容不得分。 b.权限管理：支持分级权限设置（如管理员、普通员工、临时访客）、开锁记录实时查询（保存≥1年），得14分；缺少1项功能扣7分。 C.产品质量与认证（20分） a.产品认证：产品应符合《网络安全技术 智能门锁网络安全技术规范》（GB/T 44602-2024）规定标准，得12分；不符合者不得分。 b.材质与耐用性：面板等锁体材料应符合国家《电子防盗锁》（GA374-2019）标准，符合标准得8分；不符合者不得分。 D.安装与售后技术服务（10分） a. 安装方案：提供针对包头海关机关大楼与满都拉口岸办公楼不同门型（木门、防盗门、玻璃门等）的定制安装方案，得6分；方案通用、无针对性得4分。 b.售后响应：承诺2小时内电话响应、及时现场维修（A区机关大楼24小时内现场维修，满都拉口岸48小时内现场维修），得4分；响应时间超以上时间（A区机关大楼24小时、满都拉口岸48小时）不得分。 （2） 监控摄像头（权重20%） A.技术参数（70分） a.监控摄像头：满足24小时高清录制（分辨率≥1080P）、楼道低照度环境适配（最低照度≤0.01Lux）、夜视有效距离≥15米、产品具备国家强制性3C认证及安防产品合格认证，得40分；高清录制、低照度适配、夜视距离3项，每缺失1项（或不满足标准），扣10分，无国家3C认证或安防产品合格认证，每缺失1项扣5分，两项均缺失扣10分。 b.监控硬盘录像机：满足支持24路监控摄像头稳定接入、内置硬盘存储容量≥8TB（且支持扩展至16TB）、支持手机/电脑远程预览与回放、具备本地数据备份（USB接口）及故障恢复功能，得20分；接入路数不足24路，扣6分；内置存储容量不足8TB，扣5分；无远程预览/回放功能，扣4分；无数据备份或故障恢复功能，每缺失1项扣2.5分。 c.交换机：千兆以太网交换机、支持PoE供电、具备防静电/抗干扰能力，得10分；非千兆交换机，扣5分；不支持PoE供电，扣3分；无防静电/抗干扰能力说明，扣2分。 B.售后服务与质保（30分） a.质保期限:监控摄像头、硬盘录像机、交换机等核心设备，质保期限≥3年；楼道监控系统施工质量（含安装、调试、辅料连接），质保期限≥2年，得15分；核心设备质保每减少1年，扣5分（如质保2年扣5分，质保1年扣10分，无质保扣15分）；施工质量质保每减少1年，扣7.5分（如质保1年扣7.5分，无质保扣15分）。 b.售后响应速度:提供7×24小时售后咨询与报修热线，一般故障（如设备离线、画面异常）解决时间≤48小时，重大故障（如录像机瘫痪）解决时间≤72小时。满足所有响应要求，且提供售后热线证明，得15分；无7×24小时售后热线，扣3分； 一般故障解决时间每超出12小时，扣6分（如解决72小时扣6分，解决96小时及以上此项得0分）。 （3）肯德基门（权重10%） A.产品质量与安全性（40分） a. 材质标准：门框采用铝合金，玻璃为钢化玻璃（厚度≥8mm），抗冲击、防破碎，得20分；不满足1项扣10分。​ b.安全设计：配备防夹手装置、紧急逃生推杠，闭门器缓冲力度可调（适配高频通行），密封性能达标（防风、防尘、隔音），得20分；每不符合1项扣5分。 B. 适配性与实用性（35分） a. 尺寸适配：根据现场门洞定制，满足人员+小型物资通行需求，得20分，否则不得分。​ b.耐用性：合页、闭门器等五金件为资质齐全的合格产品，开关寿命≥10万次，得15分，否则不得分。 C. 施工与售后（25分） a. 施工规范：上门测量、定制生产周期≤15天，得15分；大于15天且小于等于20天，得10分；大于20天，不得分。​ b.售后响应：承诺2小时内电话响应、48小时内现场维修，得10分；故障解决时间每超出12小时，扣5分。 3.商务分10分。 （1）供货周期：承诺合同签订后20日内完成全部供货及安装，得5分；30日内完成得3分，超30日不得分。 （2）质保期：货物（不含监控设备）提供≥3年免费质保得5分；2年质保得3分，1年及以下得1分。 |
| 其他因素 | 1、公告期限（5个工作日） 2、响应文件份数（5份） |